## dados
	Calibração Beta
	Pico de Graduação do Césio-137
	Centroide	Erro do centroide	FWHM	Area do pico	Energia (keV)
	106.46	0.0149367867	8.69	61030	620
	Calibração Canal- Tensão
	Tensão (V)					Canal	Erro
	0.2	Canal	41	42	43	44	45	46	Média	42.538081515	0.6605159915
		Contagens	106	1028	1180	113	1	1	Total	2429
	0.4	Canal	85	86	87	88	89	0	Média	86.8813349815	0.6321376852
		Contagens	12	604	1477	328	6	0	Total	2427
	0.6	Canal	131	132	133	134	135	0	Média	132.7894519984	0.650634368
		Contagens	40	699	1424	260	4	0	Total	2427
	0.8	Canal	174	175	176	177	178	0	Média	176.2294069193	0.6324621568
		Contagens	6	224	1434	735	29	0	Total	2428
	1	Canal	219	220	221	222	223	0	Média	221.2611202636	0.6463844932
		Contagens	2	229	1368	791	38	0	Total	2428

Valores intermedios para o erro
		250.7636431679	297.6386048843	251.7750503768	241.5042392078	6.0610426267	11.9848795966
		42.4730557495	469.1578151237	20.7982080458	410.4629469763	26.9324487647
		128.0855381762	435.6408859335	63.1265764612	381.0108807165	19.5460898704					Calibração – Pulser					Graduação – Césio -137
		29.8215312703	338.5628675882	75.4678846326	436.4530666049	90.9149958678					Tensão (V)	Canal	Contagens	Canal Médio	Contagens Totais		Designação do Pico	FWHM (Canal)	Área do Pico (Contagens)	Centroide
		10.2253296928	364.2071691062	93.2754275354	431.8411225163	114.9007040323					0.2	41	106	$ 42.54 \pm 0.66 $	$ 2429 \pm 10 $		620 keV	8.69	$ 61030 \pm 833 $	$ 106.46 \pm 0.01 $
						42	1028
						43	1180
		FIT					44	113
		Tensão (V)	Canal (Chn)	Erro Canal (Chn)					45	1
		0.2	42.538081515	0.6605159915					46	1
		0.4	86.8813349815	0.6321376852					0.4	85	12	$ 86.88 \pm 0.63 $	$ 2427 \pm 3 $
		0.6	132.7894519984	0.650634368					86	604
		0.8	176.2294069193	0.6324621568					87	1477
		1	221.2611202636	0.6463844932					88	328
						89	6
						0.6	131	40	$ 132.79 \pm 0.65 $	$ 2427 \pm 6 $
		Fórmula de Ajuste	V=a*c+b					132	699
		a	4.48E-003	2.06E-005					133	1424
		b	9.43E-003	3.02E-003					134	260
		Qui ^2	1983.3366666667					135	4
		V_620	0.4859821902	0.0037282299					0.8	174	6	$ 176.23 \pm 0.63 $	$ 2428 \pm 2 $
		Parametro de proporcionalidade entre E e v - P	1275.766915954	9.7870918165					175	224
						176	1434
						177	735
		E=P*V					178	29
		E=a'*c+b'					1	219	2	$ 221.26 \pm 0.65 $	$ 2428 \pm 1 $
		a'	5.7108047496	0.0510629035					220	229
		b'	12.0277263609	3.8504517386					221	1368
						222	791
						223	38