## Folha1
				FD1
Pico	Centroide (canal)	σ centroide	FWHM	A sinal	σ A sinal	E(Mev)	σ E (Mev)	FWHM(Mev)	σ FWHM (Mev)	Prob tot (%)	σ Prob tot(%)	Prob rel (%)	σ Prob rel (%)	R (%)	σ R (%)				E(MeV)	Desvio(σ)	Desvio(%)	Prob(%)	Desvio(σ)	Desvio(%)
1	418.34	0.1040513616	8.76	1278	96	5.40804	0.00025	1.6302E-02	1E-006	1.13	0.09	1.350	0.085	0.30144	0.00002		238Pu	Pico 1	5.3577	198.6579429833	0.9308160627				site		E(MeV)	Desvio(σ)	Desvio(%)	Prob(%)	Desvio(σ)	Desvio(%)
2	448.68	0.0378404398	8.39	8864	247	5.46450	0.00018	1.5613E-02	9E-007	7.84	0.22	9.362	0.221	0.28572	0.00002			Pico 2	5.456	47.5290966739	0.1555550433	28	91.3932960127	2.5703474729		238Pu	5.499	61.6182095094	0.1871763819	72	5.9869386751	0.0351941955
3	472.76	0.0144015065	9.85	84348	378	5.50931	0.00017	1.8330E-02	1E-006	74.63	0.44	89.088	0.439	0.33272	0.00002			Pico 3	5.499	61.6182095094	0.1871763819	72	5.9869386751	0.0351941955		241Am	5.486	139.2972765152	0.4231405039	86	25.9261776064	0.1524069332
4	490					5.54140					241Am	Pico1	5.416	31.4177895712	0.1472087285				site	247Bk	5.52	63.8633602693	0.1939964307	58	37.9000549567	0.2227953241
5	505.67	0.1584512069	5.13	189	36	5.57056	0.00034	9.5467E-03	6E-007	0.17	0.03	0.200	0.032	0.17138	0.00001			Pico2	5.443	120.2180410643	0.3934541973	13	23.3843233032	0.6576613267		222Rn	5.49	115.3960251288	0.3505361586	100	57.839293888	0.3400080618
				Pico3	5.486	139.2972765152	0.4231405039	86	25.9261776064	0.1524069332		228Th	5.427	491.8407344648	1.4940545962	71	8.266446981	0.0485942761
				247Bk	Pico 1	5.456	189.2742098488	0.8868483793				site	246Cm	5.386	736.8285611755	2.2382491349	81	14.5286360773	0.0854065301
	A total	σ A total					Pico 2	5.501	204.0864800621	0.6679420284				site	245Cm	5.362	880.2360694939	2.6738752063	80	12.2491277715	0.0720064495
	113027	430					Pico 3	5.52	63.8633602693	0.1939964307	58	37.9000549567	0.2227953241
				222Rn	Pico1					site
	Ajuste tensão					Pico2					site
	m'	0.0018609562	MeV/canal					Pico3	5.49	115.3960251288	0.3505361586	100	57.839293888	0.3400080618
	b'	4.629526478	MeV					Verifica-se se um pico		228Th	Pico1	5.34036	267.0887011737	1.2514498513				site
	σ m'	1.09E-07					é coerente com o 1 ou			Pico2	5.34036	694.1252143129	2.2717595181				site
	σ b'	0.000156968					O 2			Pico3	5.427	491.8407344648	1.4940545962	71	8.266446981	0.0485942761
				Idem		246Cm	Pico1	5.3435	254.6969721819	1.1933881387				site
				Pico2	5.3435	676.568038514	2.2142977225				site
				Pico3	5.386	736.8285611755	2.2382491349	81	14.5286360773	0.0854065301
				Idem		245Cm	Pico1	5.3038	411.3694693073	1.9274804922				site
				Pico2	5.3038	898.5488917678	2.940805139				site
				Pico3	5.362	880.2360694939	2.6738752063	80	12.2491277715	0.0720064495