## dados
		207 Bi
		Pico de Graduação do Césio-137
		Centroide	Erro do centroide	FWHM	Area do pico	Energia (keV)
		106.46	0.0149367867	8.69	61030	620

		Picos Bi-207					?
		Tensão (V)					Canal	Erro
		K- 480 keV	Canal					Média	#DIV/0!	#DIV/0!
		K- 480 keV	Contagens					Total	0
		L- 554 keV	Canal					Média	#DIV/0!	#DIV/0!
			Contagens					Total	0
		K- 974 keV	Canal	207	208	209	210	211	212	213	214	215	Média	210.4817891374	0.0239541244
			Contagens	125	131	205	968	1306	267	45	40	43	Total	3130
		L- 1047 keV	Canal	223	224	225	226	227	228	229	230	231	Média	226.7523809524	0.0645813588
			Contagens	22	19	63	202	166	37	86	32	3	Total	630

							Espetro Bismuto-207
			1515.3569496473	806.8653292368	450.1183047699	224.6929081648	350.7165025671	615.4254476416	285.3623676877	495.1123069542	877.8118641611					Designação do Pico	FWHM (Canal)	Área do Pico (Contagens)	Centroide	Energia (keV)	Desv. em $\sigma$	Desv. (%)
			309.7679818594	143.9364172336	193.4628571429	114.3475736961	10.1783219955	57.5924716553	434.4540589569	337.5049433107	54.1268027211					480 keV	1.79	$ 7296 \pm 139 $	$ 103.84 \pm 0.01 $	$ 478.2 \pm 0.1 $	-14.21	-0.0038
							554 keV	2.1	$ 1947 \pm 120 $	$ 119.58 \pm 0.02 $	$ 549.2 \pm 0.2 $	-29.38	-0.0086
							974 keV	0	$ 1411 \pm 63 $	$ 210.48178913738 \pm 0.02 $	$ 959.5 \pm 0.2 $	-58.19	-0.0142
							1047 keV	0	$ 421 \pm 29 $	$ 226.752380952381 \pm 0.27 $	$ 1032.9 \pm 1.3 $	-11.17	-0.0154

			Coisas do Cs

			Fórmula de Ajuste	V=a*c+b
			a	4.48E-003	4.17E-007
			b	9.43E-003	6.10E-005
			Qui ^2	1983.3366666667
			V_620	0.4859823602	0.0001008421
			Parametro de proporcionalidade entre E e v - P	1275.7664696818	0.2647234706

			E=P*V				A pico centróides	PARA CALCULAR ERROS DO CENTRÓIDE
			E=a'*c+b'			K- 480 keV	8863
			a'	5.7108027519	0.0012989891	L+M- 554 keV	2117
			b'	12.0279390338	0.0779224612

		Picos Bi-207
Energia K	90keV	Designação	Centroide	Erro Centroide	FWHM	Area do pico	Erro A do Pico	Energia (keV)	Erro E (keV)	Desvios (σ)	Desvios(%)
Energia L	16 keV	K- 480 keV	103.84	0.008073684	1.79	7296	139	478.1749539147	0.1283934824	-14.2144760834	-0.38%
		L+M- 554 keV	119.58	0.0193806328	2.1	1947	120	549.2154979538	0.1628335396	-29.382779845	-0.86%
		K- 974 keV	210.48	0.0239541244		1411	63	959.4894848944	0.2493469328	-58.1940790011	-1.49%
		L+M- 1047 keV	226.75	0.2741439091		421	29	1032.9247894925	1.2605279209	-11.1661235538	-1.34%

		Regraduação da energia				Rácios entre as transições
		P'	1008.2670486195	0.2092169364		(ΣK/ΣL+M)1064 keV	3.351543943	0.2751228001
		a''	4.5133763684	0.0010266204		(ΣK/ΣL+M)570 keV	3.7473035439	0.241740943
		b''	9.5059518171	0.0615838806
		E=a''*c+b''
						Designação	A pico	Erro A pico
						K- 480 keV	7296	139
						L+M- 554 keV	1947	120
						K- 974 keV	1411	63
						L+M- 1047 keV	421	29