## dados
	Calibração Beta
	Pico de Graduação do Césio-137
	Centroide	Erro do centroide	FWHM	Area do pico	Energia (keV)
	106.46	0.0149367867	8.69	61030	620
	Calibração Canal- Tensão
	Tensão (V)					Canal	Erro
	0.2	Canal	41	42	43	44	45	46	Média	42.538081515	0.0134019989
		Contagens	106	1028	1180	113	1	1	Total	2429
	0.4	Canal	85	86	87	88	89	0	Média	86.8813349815	0.0128314812
		Contagens	12	604	1477	328	6	0	Total	2427
	0.6	Canal	131	132	133	134	135	0	Média	132.7894519984	0.0132069372
		Contagens	40	699	1424	260	4	0	Total	2427
	0.8	Canal	174	175	176	177	178	0	Média	176.2294069193	0.0128354235
		Contagens	6	224	1434	735	29	0	Total	2428
	1	Canal	219	220	221	222	223	0	Média	221.2611202636	0.0131179686
		Contagens	2	229	1368	791	38	0	Total	2428
	1.2	Canal	260	261	262	263	264		Média	262.4911413267	0.0143358451
		Contagens	33	95	1054	1137	108		Total	2427
Valores intermedios para o erro
		250.7636431679	297.6386048843	251.7750503768	241.5042392078	6.0610426267	11.9848795966
		42.4730557495	469.1578151237	20.7982080458	410.4629469763	26.9324487647
		128.0855381762	435.6408859335	63.1265764612	381.0108807165	19.5460898704					Graduação – Césio -137
		29.8215312703	338.5628675882	75.4678846326	436.4530666049	90.9149958678					Designação do Pico	FWHM (Canal)	Área do Pico (Contagens)	Centroide
		10.2253296928	364.2071691062	93.2754275354	431.8411225163	114.9007040323					620 keV	8.69	$ 61030 \pm 833 $	$ 106.46 \pm 0.01 $
		204.7909086233	211.2327333499	254.2456721857	294.4115388122	245.8786855539

	FIT					Espetro Cs
	Canal (Chn)	Tensão (V)	Erro Canal (Chn)	Erro tensao
	42.538081515	0.2	0.0134019989	0		Canal	Contagens	eCanal	Econtagens	Log(Contagens)	eLog(cont)
	86.8813349815	0.4	0.0128314812	0		1	0	0	0	0	0
	132.7894519984	0.6	0.0132069372	0		2	0	0	0	0	0
	176.2294069193	0.8	0.0128354235	0		3	0	0	0	0	0
	221.2611202636	1	0.0131179686	0		4	0	0	0	0	0
	262.4911413267	1.2	0.0143358451	0		5	0	0	0	0	0
						6	0	0	0	0	0					Calibração – Pulser
		Fórmula de Ajuste	V=a*c+b			7	2	0	1.4142135624	0.6931471806	0.7071067812					Tensão (V)	Canal	Contagens	Canal Médio	Contagens Totais
		a	4.52E-003	3.25E-007		8	801	0	28.3019433962	6.6858609471	0.0353332627					0.2	41	106	$ 42.54 \pm 0.01 $	$ 2429 \pm 10 $
		b	4.66E-003	5.49E-005		9	7484	0	86.5101150155	8.9205226874	0.0115593419					42	1028
		Qui ^2	9157.5			10	10648	0	103.1891467161	9.2731273601	0.0096909417					43	1180
		V_620	0.4861348114	9.36486084127776E-005		11	11524	0	107.3498952026	9.3521870962	0.0093153328					44	113
		Parametro de proporcionalidade entre E e v - P	1275.3663910932	0.2456855278		12	11950	0	109.3160555454	9.3884865574	0.0091477871					45	1
						13	12663	0	112.5299960011	9.4464396345	0.0088865195					46	1
						14	12752	0	112.9247537079	9.453443401	0.0088554543					0.4	85	12	$ 86.88 \pm 0.01 $	$ 2427 \pm 3 $
		E=P*V				15	13572	0	116.4989270337	9.5157641259	0.00858377					86	604
		E=a'*c+b'				16	13756	0	117.2859752912	9.5292303716	0.0085261686					87	1477
		a'	5.7679592867	0.0011858468		17	14280	0	119.4989539703	9.5666152359	0.0083682741					88	328
		b'	5.9430543385	0.0699906311		18	14488	0	120.3661081866	9.5810759996	0.0083079865					89	6
						19	14864	0	121.918005233	9.6066974611	0.0082022339					0.6	131	40	$ 132.79 \pm 0.01 $	$ 2427 \pm 6 $
						20	14966	0	122.3356039753	9.6135362406	0.0081742352					132	699
						21	15490	0	124.4588285338	9.6479499334	0.0080347856					133	1424
						22	15690	0	125.259730161	9.6607788457	0.0079834117					134	260
						23	16168	0	127.153450602	9.6907892591	0.0078645133					135	4
						24	16396	0	128.0468664201	9.7047926816	0.0078096405					0.8	174	6	$ 176.23 \pm 0.01 $	$ 2428 \pm 2 $
						25	16306	0	127.6949489996	9.6992884172	0.0078311633					175	224
						26	16645	0	129.0155029444	9.71986515	0.0077510065					176	1434
						27	17033	0	130.5105359732	9.7429079179	0.0076622166					177	735
						28	17199	0	131.1449579664	9.7526065216	0.0076251502					178	29
						29	17469	0	132.1703446315	9.7681831605	0.0075659937					1	219	2	$ 221.26 \pm 0.01 $	$ 2428 \pm 1 $
						30	17414	0	131.9621157757	9.7650297594	0.0075779325					220	229
						31	17617	0	132.7290473107	9.7766196239	0.0075341458					221	1368
						32	17750	0	133.2291259447	9.7841407949	0.0075058663					222	791
						33	17888	0	133.7460279784	9.791885376	0.0074768576					223	38
						34	18238	0	135.0481395651	9.8112626085	0.0074047669
						35	18299	0	135.2737964278	9.8146016925	0.0073924147
						36	18338	0	135.4178717895	9.8167306886	0.0073845497
						37	18866	0	137.3535583813	9.8451166392	0.0072804812
						38	18963	0	137.7062090103	9.8502449911	0.0072618367
						39	19027	0	137.9383920451	9.853614302	0.0072496133
						40	19130	0	138.3112432162	9.8590130624	0.0072300702
						41	19566	0	139.8785187225	9.881548645	0.0071490606
						42	19597	0	139.9892853043	9.8831317723	0.0071434039
						43	19462	0	139.5062722604	9.8762191254	0.0071681365
						44	19474	0	139.5492744517	9.8768355215	0.0071659276
						45	19604	0	140.0142849855	9.883488906	0.0071421284
						46	19423	0	139.3664235029	9.8742132098	0.0071753294
						47	19364	0	139.1545902944	9.8711709511	0.0071862523
						48	18653	0	136.5759861762	9.83376227	0.0073219314
						49	18650	0	136.5650028375	9.8336014251	0.0073225203
						50	18467	0	135.8933405285	9.8237406344	0.0073587123
						51	18114	0	134.5882610037	9.8044403989	0.0074300685
						52	17580	0	132.5895923517	9.7745171712	0.0075420701
						53	17557	0	132.5028301585	9.7732080098	0.0075470086
						54	17044	0	130.5526713629	9.7435535146	0.0076597437
						55	16949	0	130.1883251294	9.737964114	0.0076811803
						56	16489	0	128.4095012061	9.7104487709	0.0077875857
						57	16158	0	127.1141219535	9.690170562	0.0078669465
						58	15525	0	124.5993579438	9.6502069068	0.0080257235
						59	15019	0	122.552029767	9.6170713452	0.0081597996
						60	14952	0	122.2783709411	9.6126003491	0.0081780612
						61	14309	0	119.6202324024	9.5686439889	0.0083597898
						62	14154	0	118.9705845997	9.5577525486	0.0084054391
						63	13787	0	117.4180565331	9.5314813982	0.0085165777
						64	13277	0	115.2258651519	9.4937884939	0.008678607
						65	13122	0	114.5512985522	9.4820454899	0.0087297133
						66	12314	0	110.9684639886	9.4184921055	0.0090115693
						67	12308	0	110.9414259869	9.4180047364	0.0090137655
						68	11935	0	109.247425599	9.3872305388	0.0091535338
						69	11867	0	108.9357608869	9.3815167177	0.009179722
						70	11550	0	107.470926301	9.3544407159	0.0093048421
						71	11365	0	106.6067540074	9.3382937363	0.0093802687
						72	11094	0	105.3280589397	9.3141597006	0.0094941463
						73	10776	0	103.8075141789	9.2850767181	0.009633214
						74	10796	0	103.9038016629	9.2869309741	0.0096242869
						75	10620	0	103.0533842239	9.2704942948	0.0097037085
						76	10256	0	101.2719112094	9.2356181792	0.0098744063
						77	10552	0	102.7229283072	9.2640706944	0.009734925
						78	10304	0	101.5086203236	9.2402874483	0.0098513801
						79	10371	0	101.8381068167	9.2467687286	0.009819507
						80	10429	0	102.122475489	9.2523456661	0.0097921637
						81	10528	0	102.606042707	9.2617936536	0.0097460147
						82	10631	0	103.1067408078	9.2715295403	0.0096986869
						83	10891	0	104.3599540054	9.2956920391	0.0095822196
						84	10722	0	103.5470907365	9.2800529844	0.0096574418
						85	10809	0	103.966340707	9.2881343994	0.0096184976
						86	11044	0	105.0904372434	9.3096425731	0.0095156137
						87	11358	0	106.57391801	9.3376776204	0.0093831588
						88	11253	0	106.0801583709	9.3283900388	0.0094268336
						89	11413	0	106.8316432524	9.3425083356	0.0093605225
						90	11641	0	107.8934659745	9.3622886282	0.0092684019
						91	11967	0	109.3937841013	9.3899081406	0.0091412872
						92	12246	0	110.6616464725	9.412954632	0.0090365545
						93	12728	0	112.8184382094	9.45155957	0.0088637994
						94	12691	0	112.654338576	9.4486483598	0.0088767109
						95	13314	0	115.3863076799	9.4965713922	0.0086665396
						96	13549	0	116.4001718212	9.5140680228	0.0085910526
						97	14118	0	118.8191903692	9.555205858	0.0084161489
						98	14539	0	120.57777573	9.5845899729	0.0082934023
						99	15176	0	123.1909087555	9.6274705116	0.0081174821
						100	15652	0	125.1079533843	9.6583539833	0.0079930969
						101	16332	0	127.7967135728	9.7008816524	0.0078249274
						102	17101	0	130.7707918459	9.7468922203	0.0076469675
						103	17473	0	132.1854757528	9.7684121113	0.0075651277
						104	18101	0	134.5399568901	9.8037224643	0.0074327361
						105	18696	0	136.7333170811	9.8360648762	0.0073135065
						106	18972	0	137.738883399	9.850719487	0.007260114
						107	18753	0	136.9415933893	9.8391090186	0.0073023833
						108	18028	0	134.26838794	9.7996813838	0.0074477695
						109	16806	0	129.6379574045	9.7294912445	0.0077137902
						110	14749	0	121.4454610103	9.5989305629	0.0082341488
						111	12088	0	109.9454410151	9.399968504	0.0090954203
						112	9309	0	96.4831591523	9.1387369531	0.0103645031
						113	7068	0	84.0713982279	8.8633328334	0.0118946517
						114	5210	0	72.1803297305	8.5583351347	0.01385419
						115	4194	0	64.7610994348	8.3414102115	0.0154413685
						116	3557	0	59.640590205	8.1766727719	0.0167671044
						117	3002	0	54.7905101272	8.0070340122	0.0182513358
						118	2459	0	49.5883050729	7.8075100422	0.0201660452
						119	1810	0	42.5440947724	7.5010821243	0.0235050247
						120	1210	0	34.7850542619	7.0983756386	0.0287479787
						121	711	0	26.6645832519	6.5666724298	0.03750293
						122	480	0	21.9089023002	6.1737861039	0.0456435465
						123	342	0	18.4932420089	5.8348107371	0.054073807
						124	255	0	15.9687194227	5.5412635452	0.0626224291
						125	256	0	16	5.5451774445	0.0625
						126	219	0	14.7986485869	5.3890717298	0.0675737378
						127	217	0	14.7309198627	5.3798973535	0.0678844233
						128	187	0	13.6747943312	5.2311086169	0.0731272424
						129	199	0	14.1067359797	5.2933048247	0.0708881205
						130	160	0	12.6491106407	5.0751738152	0.0790569415
						131	177	0	13.3041346957	5.1761497326	0.0751646028
						132	170	0	13.0384048104	5.1357984371	0.0766964989
						133	141	0	11.874342087	4.9487598904	0.0842151921
						134	140	0	11.8321595662	4.9416424226	0.0845154255
						135	140	0	11.8321595662	4.9416424226	0.0845154255
						136	138	0	11.7473401245	4.9272536852	0.0851256531
						137	133	0	11.5325625947	4.8903491282	0.086710997
						138	126	0	11.2249721603	4.836281907	0.0890870806
						139	118	0	10.8627804912	4.7706846245	0.0920574618
						140	105	0	10.246950766	4.6539603502	0.0975900073
						141	105	0	10.246950766	4.6539603502	0.0975900073
						142	93	0	9.643650761	4.5325994932	0.1036951695
						143	101	0	10.0498756211	4.6151205168	0.099503719
						144	89	0	9.4339811321	4.4886363697	0.105999788
						145	73	0	8.5440037453	4.2904594411	0.1170411472
						146	73	0	8.5440037453	4.2904594411	0.1170411472
						147	67	0	8.1853527719	4.2046926194	0.1221694444
						148	73	0	8.5440037453	4.2904594411	0.1170411472
						149	60	0	7.7459666924	4.0943445622	0.1290994449
						150	68	0	8.2462112512	4.2195077052	0.1212678125
						151	54	0	7.3484692283	3.9889840466	0.1360827635
						152	47	0	6.8556546004	3.8501476017	0.1458649915
						153	48	0	6.9282032303	3.8712010109	0.1443375673
						154	41	0	6.4031242374	3.7135720667	0.1561737619
						155	35	0	5.9160797831	3.5553480615	0.1690308509
						156	39	0	6.2449979984	3.6635616461	0.1601281538
						157	40	0	6.3245553203	3.6888794541	0.158113883
						158	32	0	5.6568542495	3.4657359028	0.1767766953
						159	31	0	5.5677643628	3.4339872045	0.179605302
						160	36	0	6	3.5835189385	0.1666666667
						161	27	0	5.1961524227	3.295836866	0.1924500897
						162	29	0	5.3851648071	3.36729583	0.1856953382
						163	22	0	4.6904157598	3.0910424534	0.2132007164
						164	19	0	4.3588989435	2.9444389792	0.2294157339
						165	20	0	4.472135955	2.9957322736	0.2236067977
						166	13	0	3.6055512755	2.5649493575	0.2773500981
						167	13	0	3.6055512755	2.5649493575	0.2773500981
						168	15	0	3.8729833462	2.7080502011	0.2581988897
						169	16	0	4	2.7725887222	0.25
						170	11	0	3.3166247904	2.3978952728	0.3015113446
						171	17	0	4.1231056256	2.8332133441	0.242535625
						172	15	0	3.8729833462	2.7080502011	0.2581988897
						173	13	0	3.6055512755	2.5649493575	0.2773500981
						174	7	0	2.6457513111	1.9459101491	0.377964473
						175	9	0	3	2.1972245773	0.3333333333
						176	10	0	3.1622776602	2.302585093	0.316227766
						177	12	0	3.4641016151	2.4849066498	0.2886751346
						178	11	0	3.3166247904	2.3978952728	0.3015113446
						179	10	0	3.1622776602	2.302585093	0.316227766
						180	6	0	2.4494897428	1.7917594692	0.4082482905
						181	5	0	2.2360679775	1.6094379124	0.4472135955
						182	5	0	2.2360679775	1.6094379124	0.4472135955
						183	8	0	2.8284271247	2.0794415417	0.3535533906
						184	3	0	1.7320508076	1.0986122887	0.5773502692
						185	7	0	2.6457513111	1.9459101491	0.377964473
						186	5	0	2.2360679775	1.6094379124	0.4472135955
						187	6	0	2.4494897428	1.7917594692	0.4082482905
						188	8	0	2.8284271247	2.0794415417	0.3535533906
						189	6	0	2.4494897428	1.7917594692	0.4082482905
						190	8	0	2.8284271247	2.0794415417	0.3535533906
						191	2	0	1.4142135624	0.6931471806	0.7071067812
						192	4	0	2	1.3862943611	0.5
						193	0	0	0	0	0
						194	5	0	2.2360679775	1.6094379124	0.4472135955
						195	3	0	1.7320508076	1.0986122887	0.5773502692
						196	0	0	0	0	0
						197	6	0	2.4494897428	1.7917594692	0.4082482905
						198	2	0	1.4142135624	0.6931471806	0.7071067812
						199	1	0	1	0	1
						200	1	0	1	0	1
						201	1	0	1	0	1
						202	3	0	1.7320508076	1.0986122887	0.5773502692
						203	3	0	1.7320508076	1.0986122887	0.5773502692
						204	0	0	0	0	0
						205	1	0	1	0	1
						206	0	0	0	0	0
						207	1	0	1	0	1
						208	2	0	1.4142135624	0.6931471806	0.7071067812
						209	3	0	1.7320508076	1.0986122887	0.5773502692
						210	2	0	1.4142135624	0.6931471806	0.7071067812
						211	0	0	0	0	0
						212	1	0	1	0	1
						213	0	0	0	0	0
						214	0	0	0	0	0
						215	1	0	1	0	1
						216	0	0	0	0	0
						217	0	0	0	0	0
						218	0	0	0	0	0
						219	0	0	0	0	0
						220	0	0	0	0	0
						221	1	0	1	0	1
						222	0	0	0	0	0
						223	0	0	0	0	0
						224	0	0	0	0	0
						225	1	0	1	0	1
						226	0	0	0	0	0
						227	0	0	0	0	0
						228	0	0	0	0	0
						229	0	0	0	0	0
						230	0	0	0	0	0
						231	0	0	0	0	0
						232	0	0	0	0	0
						233	0	0	0	0	0
						234	0	0	0	0	0
						235	0	0	0	0	0
						236	0	0	0	0	0
						237	0	0	0	0	0
						238	0	0	0	0	0
						239	0	0	0	0	0
						240	0	0	0	0	0
						241	0	0	0	0	0
						242	1	0	1	0	1
						243	0	0	0	0	0
						244	0	0	0	0	0
						245	0	0	0	0	0
						246	1	0	1	0	1
						247	0	0	0	0	0
						248	0	0	0	0	0
						249	0	0	0	0	0
						250	0	0	0	0	0
						251	0	0	0	0	0
						252	0	0	0	0	0
						253	0	0	0	0	0
						254	0	0	0	0	0
						255	0	0	0	0	0
						256	0	0	0	0	0
						257	0	0	0	0	0
						258	0	0	0	0	0
						259	0	0	0	0	0
						260	0	0	0	0	0
						261	0	0	0	0	0
						262	0	0	0	0	0
						263	0	0	0	0	0
						264	0	0	0	0	0
						265	0	0	0	0	0
						266	0	0	0	0	0
						267	0	0	0	0	0
						268	0	0	0	0	0
						269	0	0	0	0	0
						270	0	0	0	0	0
						271	0	0	0	0	0
						272	0	0	0	0	0
						273	0	0	0	0	0
						274	0	0	0	0	0
						275	0	0	0	0	0
						276	0	0	0	0	0
						277	0	0	0	0	0
						278	0	0	0	0	0
						279	0	0	0	0	0
						280	0	0	0	0	0
						281	0	0	0	0	0
						282	0	0	0	0	0
						283	0	0	0	0	0
						284	0	0	0	0	0
						285	0	0	0	0	0
						286	0	0	0	0	0
						287	0	0	0	0	0
						288	0	0	0	0	0
						289	0	0	0	0	0
						290	0	0	0	0	0
						291	0	0	0	0	0
						292	0	0	0	0	0
						293	0	0	0	0	0
						294	0	0	0	0	0
						295	0	0	0	0	0
						296	0	0	0	0	0
						297	0	0	0	0	0
						298	0	0	0	0	0
						299	0	0	0	0	0
						300	0	0	0	0	0

						1	0	0	0
						2	0	0	0
						3	0	0	0
						4	0	0	0
						5	0	0	0
						6	0	0	0
						7	0.6931471806	0	0.7071067812
						8	6.6858609471	0	0.0353332627
						9	8.9205226874	0	0.0115593419
						10	9.2731273601	0	0.0096909417
						11	9.3521870962	0	0.0093153328
						12	9.3884865574	0	0.0091477871
						13	9.4464396345	0	0.0088865195
						14	9.453443401	0	0.0088554543
						15	9.5157641259	0	0.00858377
						16	9.5292303716	0	0.0085261686
						17	9.5666152359	0	0.0083682741
						18	9.5810759996	0	0.0083079865
						19	9.6066974611	0	0.0082022339
						20	9.6135362406	0	0.0081742352
						21	9.6479499334	0	0.0080347856
						22	9.6607788457	0	0.0079834117
						23	9.6907892591	0	0.0078645133
						24	9.7047926816	0	0.0078096405
						25	9.6992884172	0	0.0078311633
						26	9.71986515	0	0.0077510065
						27	9.7429079179	0	0.0076622166
						28	9.7526065216	0	0.0076251502
						29	9.7681831605	0	0.0075659937
						30	9.7650297594	0	0.0075779325
						31	9.7766196239	0	0.0075341458
						32	9.7841407949	0	0.0075058663
						33	9.791885376	0	0.0074768576
						34	9.8112626085	0	0.0074047669
						35	9.8146016925	0	0.0073924147
						36	9.8167306886	0	0.0073845497
						37	9.8451166392	0	0.0072804812
						38	9.8502449911	0	0.0072618367
						39	9.853614302	0	0.0072496133
						40	9.8590130624	0	0.0072300702
						41	9.881548645	0	0.0071490606
						42	9.8831317723	0	0.0071434039
						43	9.8762191254	0	0.0071681365
						44	9.8768355215	0	0.0071659276
						45	9.883488906	0	0.0071421284
						46	9.8742132098	0	0.0071753294
						47	9.8711709511	0	0.0071862523
						48	9.83376227	0	0.0073219314
						49	9.8336014251	0	0.0073225203
						50	9.8237406344	0	0.0073587123
						51	9.8044403989	0	0.0074300685
						52	9.7745171712	0	0.0075420701
						53	9.7732080098	0	0.0075470086
						54	9.7435535146	0	0.0076597437
						55	9.737964114	0	0.0076811803
						56	9.7104487709	0	0.0077875857
						57	9.690170562	0	0.0078669465
						58	9.6502069068	0	0.0080257235
						59	9.6170713452	0	0.0081597996
						60	9.6126003491	0	0.0081780612
						61	9.5686439889	0	0.0083597898
						62	9.5577525486	0	0.0084054391
						63	9.5314813982	0	0.0085165777
						64	9.4937884939	0	0.008678607
						65	9.4820454899	0	0.0087297133
						66	9.4184921055	0	0.0090115693
						67	9.4180047364	0	0.0090137655
						68	9.3872305388	0	0.0091535338
						69	9.3815167177	0	0.009179722
						70	9.3544407159	0	0.0093048421
						71	9.3382937363	0	0.0093802687
						72	9.3141597006	0	0.0094941463
						73	9.2850767181	0	0.009633214
						74	9.2869309741	0	0.0096242869
						75	9.2704942948	0	0.0097037085
						76	9.2356181792	0	0.0098744063
						77	9.2640706944	0	0.009734925
						78	9.2402874483	0	0.0098513801
						79	9.2467687286	0	0.009819507
						80	9.2523456661	0	0.0097921637
						81	9.2617936536	0	0.0097460147
						82	9.2715295403	0	0.0096986869
						83	9.2956920391	0	0.0095822196
						84	9.2800529844	0	0.0096574418
						85	9.2881343994	0	0.0096184976
						86	9.3096425731	0	0.0095156137
						87	9.3376776204	0	0.0093831588
						88	9.3283900388	0	0.0094268336
						89	9.3425083356	0	0.0093605225
						90	9.3622886282	0	0.0092684019
						91	9.3899081406	0	0.0091412872
						92	9.412954632	0	0.0090365545
						93	9.45155957	0	0.0088637994
						94	9.4486483598	0	0.0088767109
						95	9.4965713922	0	0.0086665396
						96	9.5140680228	0	0.0085910526
						97	9.555205858	0	0.0084161489
						98	9.5845899729	0	0.0082934023
						99	9.6274705116	0	0.0081174821
						100	9.6583539833	0	0.0079930969
						101	9.7008816524	0	0.0078249274
						102	9.7468922203	0	0.0076469675
						103	9.7684121113	0	0.0075651277
						104	9.8037224643	0	0.0074327361
						105	9.8360648762	0	0.0073135065
						106	9.850719487	0	0.007260114
						107	9.8391090186	0	0.0073023833
						108	9.7996813838	0	0.0074477695
						109	9.7294912445	0	0.0077137902
						110	9.5989305629	0	0.0082341488
						111	9.399968504	0	0.0090954203
						112	9.1387369531	0	0.0103645031
						113	8.8633328334	0	0.0118946517
						114	8.5583351347	0	0.01385419
						115	8.3414102115	0	0.0154413685
						116	8.1766727719	0	0.0167671044
						117	8.0070340122	0	0.0182513358
						118	7.8075100422	0	0.0201660452
						119	7.5010821243	0	0.0235050247
						120	7.0983756386	0	0.0287479787
						121	6.5666724298	0	0.03750293
						122	6.1737861039	0	0.0456435465
						123	5.8348107371	0	0.054073807
						124	5.5412635452	0	0.0626224291
						125	5.5451774445	0	0.0625
						126	5.3890717298	0	0.0675737378
						127	5.3798973535	0	0.0678844233
						128	5.2311086169	0	0.0731272424
						129	5.2933048247	0	0.0708881205
						130	5.0751738152	0	0.0790569415
						131	5.1761497326	0	0.0751646028
						132	5.1357984371	0	0.0766964989
						133	4.9487598904	0	0.0842151921
						134	4.9416424226	0	0.0845154255
						135	4.9416424226	0	0.0845154255
						136	4.9272536852	0	0.0851256531
						137	4.8903491282	0	0.086710997
						138	4.836281907	0	0.0890870806
						139	4.7706846245	0	0.0920574618
						140	4.6539603502	0	0.0975900073
						141	4.6539603502	0	0.0975900073
						142	4.5325994932	0	0.1036951695
						143	4.6151205168	0	0.099503719
						144	4.4886363697	0	0.105999788
						145	4.2904594411	0	0.1170411472
						146	4.2904594411	0	0.1170411472
						147	4.2046926194	0	0.1221694444
						148	4.2904594411	0	0.1170411472
						149	4.0943445622	0	0.1290994449
						150	4.2195077052	0	0.1212678125
						151	3.9889840466	0	0.1360827635
						152	3.8501476017	0	0.1458649915
						153	3.8712010109	0	0.1443375673
						154	3.7135720667	0	0.1561737619
						155	3.5553480615	0	0.1690308509
						156	3.6635616461	0	0.1601281538
						157	3.6888794541	0	0.158113883
						158	3.4657359028	0	0.1767766953
						159	3.4339872045	0	0.179605302
						160	3.5835189385	0	0.1666666667
						161	3.295836866	0	0.1924500897
						162	3.36729583	0	0.1856953382
						163	3.0910424534	0	0.2132007164
						164	2.9444389792	0	0.2294157339
						165	2.9957322736	0	0.2236067977
						166	2.5649493575	0	0.2773500981
						167	2.5649493575	0	0.2773500981
						168	2.7080502011	0	0.2581988897
						169	2.7725887222	0	0.25
						170	2.3978952728	0	0.3015113446
						171	2.8332133441	0	0.242535625
						172	2.7080502011	0	0.2581988897
						173	2.5649493575	0	0.2773500981
						174	1.9459101491	0	0.377964473
						175	2.1972245773	0	0.3333333333
						176	2.302585093	0	0.316227766
						177	2.4849066498	0	0.2886751346
						178	2.3978952728	0	0.3015113446
						179	2.302585093	0	0.316227766
						180	1.7917594692	0	0.4082482905
						181	1.6094379124	0	0.4472135955
						182	1.6094379124	0	0.4472135955
						183	2.0794415417	0	0.3535533906
						184	1.0986122887	0	0.5773502692
						185	1.9459101491	0	0.377964473
						186	1.6094379124	0	0.4472135955
						187	1.7917594692	0	0.4082482905
						188	2.0794415417	0	0.3535533906
						189	1.7917594692	0	0.4082482905
						190	2.0794415417	0	0.3535533906
						191	0.6931471806	0	0.7071067812
						192	1.3862943611	0	0.5
						193	0	0	0
						194	1.6094379124	0	0.4472135955
						195	1.0986122887	0	0.5773502692
						196	0	0	0
						197	1.7917594692	0	0.4082482905
						198	0.6931471806	0	0.7071067812
						199	0	0	1
						200	0	0	1
						201	0	0	1
						202	1.0986122887	0	0.5773502692
						203	1.0986122887	0	0.5773502692
						204	0	0	0
						205	0	0	1
						206	0	0	0
						207	0	0	1
						208	0.6931471806	0	0.7071067812
						209	1.0986122887	0	0.5773502692
						210	0.6931471806	0	0.7071067812
						211	0	0	0
						212	0	0	1
						213	0	0	0
						214	0	0	0
						215	0	0	1
						216	0	0	0
						217	0	0	0
						218	0	0	0
						219	0	0	0
						220	0	0	0
						221	0	0	1
						222	0	0	0
						223	0	0	0
						224	0	0	0
						225	0	0	1
						226	0	0	0
						227	0	0	0
						228	0	0	0
						229	0	0	0
						230	0	0	0
						231	0	0	0
						232	0	0	0
						233	0	0	0
						234	0	0	0
						235	0	0	0
						236	0	0	0
						237	0	0	0
						238	0	0	0
						239	0	0	0
						240	0	0	0
						241	0	0	0
						242	0	0	1
						243	0	0	0
						244	0	0	0
						245	0	0	0
						246	0	0	1
						247	0	0	0
						248	0	0	0
						249	0	0	0
						250	0	0	0
						251	0	0	0
						252	0	0	0
						253	0	0	0
						254	0	0	0
						255	0	0	0
						256	0	0	0
						257	0	0	0
						258	0	0	0
						259	0	0	0
						260	0	0	0
						261	0	0	0
						262	0	0	0
						263	0	0	0
						264	0	0	0
						265	0	0	0
						266	0	0	0
						267	0	0	0
						268	0	0	0
						269	0	0	0
						270	0	0	0
						271	0	0	0
						272	0	0	0
						273	0	0	0
						274	0	0	0
						275	0	0	0
						276	0	0	0
						277	0	0	0
						278	0	0	0
						279	0	0	0
						280	0	0	0
						281	0	0	0
						282	0	0	0
						283	0	0	0
						284	0	0	0
						285	0	0	0
						286	0	0	0
						287	0	0	0
						288	0	0	0
						289	0	0	0
						290	0	0	0
						291	0	0	0
						292	0	0	0
						293	0	0	0
						294	0	0	0
						295	0	0	0
						296	0	0	0
						297	0	0	0
						298	0	0	0
						299	0	0	0
						300	0	0	0