## Sessao 1
Calibração					Graduação
		ROI net	FWHM	Centroide	Erro centroide	Tensão (V)			210Po	Área Sinal	Centróide	FWHM	ec	Centróide (V)	ecV
		2635	3.96	163.95	0.03	4.8				1958	362.81	8.93	0.0858770768	5.1441751574	0.0001654246
		2636	3.98	283.32	0.03	5
		2636	3.97	401.28	0.03	5.2			Energia (MeV)		k (MeV/V)	ek
		2636	4.02	512.51	0.03	5.4			5.305		1.0312634849	0.000033163
		2636	4.71	613.84	0.04	5.6
		2636	3.68	720.83	0.03	5.8
		2635	4	835.62	0.03	6

		m	em	b	eb				m'	em'	b'	eb'
		1.80E-003	8.82E-008	4.48947	4.82E-005				0.0018609562	1.08921208874701E-007	4.6298264778	0.0001569685

				Centróide	erroc	Energia	erroE
				472.76	0.0144015065	5.5096121352	0.0001673588
				5509.6121351935	0.1673587748

## Sessao 2
1.2V
Ponto	Canal	Contagens	desvio à média^2	Área Total	Área Sinal	FWHM			156.6119573496	1.2	0.2724998245
1	155	10	2.5984064969	2626	2580				299.871667936	2.3	0.227628368
2	156	1035	0.3744917977	Centróide	Erro Centróide				442.6721249048	3.4	0.2805405724
3	157	1545	0.1505770985	156.6119573496	0.2724998245				588.1527037319	4.5	0.2352497348
4	158	36	1.9266623994					733.6499047619	5.6	0.2915285624
					879.9265041889	6.7	0.2341261647

2.3V
Ponto	Canal	Contagens		Área Total	Área Sinal	FWHM
1	298	1	3.5031408627	2626	2625
2	299	486	0.7598049907	Centróide	Erro Centróide
3	300	1988	0.0164691186	299.871667936	0.227628368
4	301	151	1.2731332466

3.4V					Graduação
Ponto	Canal	Contagens		Área Total	Área Sinal	FWHM			210Po – 1	Área Sinal	Centróide	FWHM
1	441	11	2.7960016972	2626	2547					2782	692.2	2.49
2	442	907	0.4517518876	Centróide	Erro Centróide
3	443	1640	0.1075020781	442.6721249048	0.2805405724
4	444	68	1.7632522685

4.5V
Ponto	Canal	Contagens		Área Total	Área Sinal	FWHM
1	586	1	4.6341333574	2626	2624
2	587	135	1.3287258936	Centróide	Erro Centróide
3	588	1953	0.0233184297	588.1527037319	0.2352497348
4	589	536	0.7179109659
5	590	1	3.4125035021

5.6V
Ponto	Canal	Contagens		Área Total	Área Sinal	FWHM
1	732	18	2.7221857234	2625	2541
2	733	949	0.4223761995	Centróide	Erro Centróide
3	734	1592	0.1225666757	733.6499047619	0.2915285624
4	735	66	1.8227571519

6.7V
Ponto	Canal	Contagens		Área Total	Área Sinal	FWHM
1	879	411	0.858410012	2626	2102
2	880	1997	0.0054016343	Centróide	Erro Centróide
3	881	218	1.1523932565	879.9265041889	0.2341261647