## Folha1
TABELA 1		Energia (KeV)	Area sinal	Centroide	FWHM	e centroide	R (canais)	e R (canais)	centroide(KeV)	e centroide (KeV)	desvios (%)	desvios (σ)	FWHM(KeV)	e FWHM (KeV)	R	e R	log centroide	log R	e log centroide	e log R			Calibracao
ESTUDO DO 60Co E DO 137Cs	Pico Cs	662	2368	431.15	26.9	0.2347310381	0.0623912791	3.39676904154271E-005	667.02	0.40	0.76	12.47	41.441871	0.010	0.062130	4.03E-05	6.50282	-2.77853	6.04E-04	6.48E-04	***		E = a*c + b
	Pico Co	1173	3042	759.51	35.82	0.2757751092	0.047161986	1.71243325865255E-005	1172.89	0.51	0.01	0.21	55.1839338	0.013	0.047049	2.34E-05	7.06723	-3.05656	4.38E-04	4.97E-04	***
	Pico Co	1333	2974	861.4	34.42	0.2680090581	0.0399582076	1.24322748706714E-005	1329.86	0.52	0.24	5.98	53.0271078	0.012	0.039874	1.83E-05	7.19283	-3.22203	3.94E-04	4.59E-04	***	Parametros		erro
	Raios x	32	2479	18.87	3.68	0.0313847479	0.195018548	0.0003243565	31.87	0.10	0.41	1.36	5.6693712	0.001	0.177898	5.42E-04	3.46162	-1.72654	3.04E-03	3.05E-03	***	a	1.54059	0.0003626604
	Retrodifusao Cs	184.35	6178	128.76	20.05	0.1083177209	0.1557160609	0.0001309942	201.16	0.19	9.12	87.39										b	2.7977199199	0.083626
	Joelho Compton Cs	477.65	2882	289.24	26.45	0.2092125711	0.0914465496	0.000066145	448.40	0.35	6.12	83.79
	Joelho Compton Co 1.17MeV	963.2	953	543.34	7.43	0.1022001309	0.0136746788	2.5721536552539E-006	839.86	0.27	12.81	464.15
	Joelho Compton Co 1.33MeV	1118.6	645	665.02	6.32	0.1056686866	0.0095034736	1.51005920343697E-006	1027.32	0.30	8.16	301.49
	Pico desconhecido		3029	505.21	24.84	0.1916509796	0.0491676728	1.86517144647612E-005	781.12	0.36			38.2682556	0.009	0.048992	2.52E-05	6.66073	-3.01611	4.58E-04	5.15E-04	***
			21213	225.48	18.25	0.053207262	0.0809384424	1.90993122010883E-005	350.17	0.14			28.1157675	0.007	0.080292	3.78E-05	5.85842	-2.52209	4.08E-04	4.71E-04	***

																				*** - Pontos usados para fit da resolução
ESTUDO DA RADIACAO DE FUNDO
(precisamos de converter tambem
para KeV)
	1	242	2928	158.37	11.04	0.0866348496			246.78	0.27	1.98	17.42
	3	352	1969	231.3	10.82	0.1035412709			359.14	0.33	2.03	21.82
	4	609	2361	393.51	26.77	0.2339426829			609.04	0.59	0.01	0.06
	5	934	1270	607.55	5.64	0.0672026397			938.78	0.41	0.51	11.74
	6	1120	1661	724.26	8.78	0.0914784481			1118.59	0.49	0.13	2.90
	7	1461	5658	949.48	40.84	0.2305490571			1465.56	0.78	0.31	5.82
		^
		II
		II
		Estas energias correspondem as teoricas
		dos fotoes da rad. ambiente que vimos no diagrama