## dados
		207 Bi
		Pico de Graduação do Césio-137
		Centroide	Erro do centroide	FWHM	Area do pico	Energia (keV)
		106.46	0.0149367867	8.69	61030	620

		Picos Bi-207					?
		Tensão (V)					Canal	Erro
		K- 480 keV	Canal	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	Média	103.652	0.0201320553	0.0751940976
		K- 480 keV	Contagens	815	846	855	838	1166	3482	5362	1712	727	693	565	644	627	Total	18332
		L- 554 keV	Canal	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124				Média	119.572	0.029179232
			Contagens	570	584	580	659	1248	1291	712	792	657	495				Total	7588
		K- 974 keV	Canal	207	208	209	210	211	212	213	214	215					Média	210.482	0.0239541244
			Contagens	125	131	205	968	1306	267	45	40	43					Total	3130
		L- 1047 keV	Canal	223	224	225	226	227	228	229	230	231					Média	226.752	0.0645813588
			Contagens	22	19	63	202	166	37	86	32	3					Total	630

			26034.5240309321	18307.7453938628	11402.7252039373	5893.3861978808	3181.8276123014	1479.8495420382	649.6577172012	3111.2506585306	4008.2992552428	7768.2796546518	10681.7761366841	18419.6610761074	25266.9199317139

			11916.644810712	7452.8282701747	3837.8542476423	1629.2377398295	408.8270278882	236.1027252992	1451.1851830798	4667.6355862766	7718.946564091	9704.017101728
							Espetro Bismuto-207
			1515.3569496472	806.8653292367	450.1183047698	224.6929081646	350.7165025674	615.4254476418	285.3623676878	495.1123069543	877.8118641612					Designação do Pico	FWHM (Canal)	Área do Pico (Contagens)	Centroide	Energia (keV)	Desv. em $\sigma$	Desv. (%)
			309.7679818594	143.9364172336	193.4628571429	114.3475736962	10.1783219955	57.5924716553	434.4540589569	337.5049433106	54.1268027211					480 keV	0	$ \pm 0 $	$ 103.651920139647 \pm 0.02 $	$ 477.3 \pm 0.2 $	-17.5	-0.0038
							554 keV	0	$ \pm 0 $	$ 119.572351080654 \pm 0.03 $	$ 549.2 \pm 0.2 $	-25.33	-0.0086
							974 keV	0	$ \pm 0 $	$ 210.48178913738 \pm 0.02 $	$ 959.5 \pm 0.2 $	-58.22	-0.0142
							1047 keV	0	$ \pm 0 $	$ 226.752380952381 \pm 0.06 $	$ 1032.9 \pm 0.4 $	-37.24	-0.0154

			Coisas do Cs

			Fórmula de Ajuste	V=a*c+b
			a	4.48E-003	4.16E-007
			b	9.43E-003	6.10E-005
			Qui ^2	1983.3366666667
			V_620	0.4859823602	0.0001008002
			Parametro de proporcionalidade entre E e v - P	1275.7664696818	0.2646134272

			E=P*V
			E=a'*c+b'
			a'	5.7108027519	0.0012980723
			b'	12.0279390338	0.077922428

		Picos Bi-207
Energia K	90keV	Designação	Centroide	Erro Centroide	FWHM	Area do pico	Erro A do Pico	Energia (keV)	Erro E (keV)	Desvios (σ)	Desvios(%)
Energia L	16 keV	K- 480 keV	103.652	0.0201320553				477.3260787176	0.1528270758	-17.4963845116	-0.557%	0.032%		477.3260787176	-0.5570669338	0.1528270758	0.0318389741
		L+M- 554 keV	119.572	0.029179232				549.180975502	0.190221613	-25.3337379613	-0.870%	0.034%		549.180975502	-0.8698600177	0.190221613	0.0343360312
		K- 974 keV	210.482	0.0239541244				959.4894848943	0.2492147699	-58.2249403353	-1.490%	0.026%		959.4894848943	-1.4897859451	0.2492147699	0.025586732
		L+M- 1047 keV	226.752	0.0645813588				1032.9247894925	0.3779778106	-37.2381925983	-1.344%	0.036%		1032.9247894925	-1.3443372022	0.3779778106	0.0361010325

		Regraduação da energia				Rácios entre as transições			Teo	Desvios (%)	Desvios (σ)
		P'	1008.2670486195	0.2091299666		(ΣK/ΣL+M)1064 keV	3.351543943	0.2751228001	3.1133616465	0.08	0.87
		a''	4.5133763684	0.0010258958		(ΣK/ΣL+M)570 keV	3.7473035439	0.241740943	2.8934381283	0.30	3.53
		b''	9.5059518171	0.0615838544
		E=a''*c+b''
						Designação	A pico	Erro A pico	Teo
						K- 480 keV	7296	139	1.583
						L+M- 554 keV	1947	120	0.5471
						K- 974 keV	1411	63	9.53
		Antigos(software)				L+M- 1047 keV	421	29	3.061
		Designação	Centroide
		K- 480 keV	103.84
		L+M- 554 keV	119.58