## dados
		207 Bi
		Pico de Graduação do Césio-137
		Centroide	Erro do centroide	FWHM	Area do pico	Energia (keV)
		106.46	0.0149367867	8.69	61030	620
		Picos Bi-207					?
		Tensão (V)					Canal	Erro
		K- 480 keV	Canal					Média	#DIV/0!	#DIV/0!
		K- 480 keV	Contagens					Total	0
		L- 554 keV	Canal					Média	#DIV/0!	#DIV/0!
			Contagens					Total	0
		K- 974 keV	Canal	209	210	211	212	213		Média	210.634181297	0.0154586505
			Contagens	205	968	1306	267	45		Total	2791
		L- 1047 keV	Canal	224	225	226	227	228		Média	226.2854209446	0.0417462681
			Contagens	19	63	202	166	37		Total	487
		1	Canal					Média	#DIV/0!	#DIV/0!
			Contagens					Total	0

	Valores intermedios para o erro
			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
			547.4624448678	389.3159681378	174.7732604198	498.078014748	251.8694160903					Espetro Bismuto-207
			99.2398289827	104.0953412967	16.4559533497	84.763455595	108.7719094823					Designação do Pico	FWHM (Canal)	Área do Pico (Contagens)	Centroide	Energia (keV)	Desv. em $\sigma$
			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!					480 keV	1.79	$ 8863 \pm 171 $	$ 103.84 \pm 0.01 $	$ 478.2 \pm 0.1 $	-14.2144760834
							554 keV	2.1	$ 2117 \pm 147 $	$ 119.58 \pm 0.02 $	$ 549.2 \pm 0.2 $	-29.382779845
							974 keV	0	$ \pm 0 $	$ 210.634181297026 \pm 0.02 $	$ 960.2 \pm 0.2 $	-58.7160281302
							1047 keV	0	$ \pm 0 $	$ 226.285420944559 \pm 0.04 $	$ 1030.8 \pm 0.3 $	-52.9911153144

			Fórmula de Ajuste	V=a*c+b
			a	4.48E-003	4.17E-007
			b	9.43E-003	6.10E-005
			Qui ^2	1983.3366666667
			V_620	0.4859823602	0.0001008421
			Parametro de proporcionalidade entre E e v - P	1275.7664696818	0.2647234706

			E=P*V
			E=a'*c+b'
			a'	5.7108027519	0.0012989891
			b'	12.0279390338	0.0779224612

		Picos Bi-207
Energia K	90keV	Designação	Centroide	Erro Centroide	FWHM	Area do pico	Erro A do Pico	Energia (keV)	Erro E (keV)	Desvios (σ)
Energia L	16 keV	K- 480 keV	103.84	0.008073684	1.79	8863	171	478.1749539147	0.1283934824	-14.2144760834
		L- 554 keV	119.58	0.0193806328	2.1	2117	147	549.2154979538	0.1628335396	-29.382779845
		K- 974 keV	210.63	0.0154586505				960.1772880664	0.2354163313	-58.7160281302
		L- 1047 keV	226.29	0.0417462681				1030.8172232282	0.3053866044	-52.9911153144

		Regraduação da energia				Rácios entre as transições
		P'	1008.2670486195	0.2092169364		(ΣK/ΣL+M)1064 keV	3.351543943	0.2751228001
		a''	4.5133763684	0.0010266204		(ΣK/ΣL+M)570 keV	3.7473035439	0.241740943
		b''	9.5059518171	0.0615838806
		E=a''*c+b''
						Designação	A pico	Erro A pico
						K- 480 keV	7296	139
						L+M- 554 keV	1947	120
						K- 974 keV	1411	63
						L+M- 1047 keV	421	29