## dados
		207 Bi
		Pico de Graduação do Césio-137
		Centroide	Erro do centroide	FWHM	Area do pico	Energia (keV)
		106,46	0,0149367867	8,69	61030	620

		Picos Bi-207					?
		Tensão (V)					Canal	Erro
		K- 480 keV	Canal					Média	#DIV/0!	#DIV/0!
		K- 480 keV	Contagens					Total	0
		L- 554 keV	Canal					Média	#DIV/0!	#DIV/0!
			Contagens					Total	0
		K- 974 keV	Canal	207	208	209	210	211	212	213	214	215	Média	210,4817891374	0,0239541244
			Contagens	125	131	205	968	1306	267	45	40	43	Total	3130
		L- 1047 keV	Canal	223	224	225	226	227	228	229	230	231	Média	226,7523809524	0,0645813588
			Contagens	22	19	63	202	166	37	86	32	3	Total	630

							Espetro Bismuto-207
			1515,3569496473	806,8653292368	450,1183047699	224,6929081648	350,7165025671	615,4254476416	285,3623676877	495,1123069542	877,8118641611					Designação do Pico	FWHM (Canal)	Área do Pico (Contagens)	Centroide	Energia (keV)	Desv. em $\sigma$	Desv. (%)
			309,7679818594	143,9364172336	193,4628571429	114,3475736961	10,1783219955	57,5924716553	434,4540589569	337,5049433107	54,1268027211					480 keV	1,79	$ 7296 \pm 139 $	$ 103,84 \pm 0,01 $	$ 478,2 \pm 0,1 $	-14,21	-0,0038
							554 keV	2,1	$ 1947 \pm 120 $	$ 119,58 \pm 0,02 $	$ 549,2 \pm 0,2 $	-29,38	-0,0086
							974 keV	0	$ 1411 \pm 63 $	$ 210,48178913738 \pm 0,02 $	$ 959,5 \pm 0,2 $	-58,19	-0,0142
							1047 keV	0	$ 421 \pm 29 $	$ 226,752380952381 \pm 0,27 $	$ 1032,9 \pm 1,3 $	-11,17	-0,0154

			Coisas do Cs

			Fórmula de Ajuste	V=a*c+b
			a	4,48E-003	4,17E-007
			b	9,43E-003	6,10E-005
			Qui ^2	1983,3366666667
			V_620	0,4859823602	0,0001008421
			Parametro de proporcionalidade entre E e v - P	1275,7664696818	0,2647234706

			E=P*V				A pico centróides	PARA CALCULAR ERROS DO CENTRÓIDE
			E=a'*c+b'			K- 480 keV	8863
			a'	5,7108027519	0,0012989891	L+M- 554 keV	2117
			b'	12,0279390338	0,0779224612

		Picos Bi-207
Energia K	90keV	Designação	Centroide	Erro Centroide	FWHM	Area do pico	Erro A do Pico	Energia (keV)	Erro E (keV)	Desvios (σ)	Desvios(%)
Energia L	16 keV	K- 480 keV	103,84	0,008073684	1,79	7296	139	478,1749539147	0,1283934824	-14,2144760834	-0,38%
		L+M- 554 keV	119,58	0,0193806328	2,1	1947	120	549,2154979538	0,1628335396	-29,382779845	-0,86%
		K- 974 keV	210,48	0,0239541244		1411	63	959,4894848943	0,2493469328	-58,1940790011	-1,49%
		L+M- 1047 keV	226,75	0,2741439091		421	29	1032,9247894925	1,2605279209	-11,1661235538	-1,34%

		Regraduação da energia				Rácios entre as transições			Teo	Desvios (%)	Desvios (σ)
		P'	1008,2670486195	0,2092169364		(ΣK/ΣL+M)1064 keV	3,351543943	0,2751228001	3,1133616465	0,0765032539	-0,65381076
		a''	4,5133763684	0,0010266204		(ΣK/ΣL+M)570 keV	3,7473035439	0,241740943	2,8934381283	0,2951040865	0,2951040865
		b''	9,5059518171	0,0615838806
		E=a''*c+b''
						Designação	A pico	Erro A pico	Teo
						K- 480 keV	7296	139	1,583
						L+M- 554 keV	1947	120	0,5471
						K- 974 keV	1411	63	9,53
						L+M- 1047 keV	421	29	3,061