## Folha1
TABELA 1		Energia (KeV)					Area sinal	e Area	Centroide	FWHM	e centroide	e centroide maj	R (canais)	e R (canais)	e R (canais) maj			Calibracao		TABELA 2	Energia (keV)	centroide(canal)	e centroide (canal)	centroide(KeV)	e centroide (KeV)	desvios (%)	desvios (σ)		TABELA 3	E teorica	FWHM(KeV)	e FWHM (KeV)	centroide (KeV)	e centroide	R	e R				COEFICIENTE DE ABSORÇAO MÁSSICA	TABELA 4	X (g/cm^2)	Energia (KeV)	Area sinal	e Area	Centroide	FWHM		TABELA 5	X (g/cm^2)	I (contagens/s)	e I	ln(I/I0)	e ln(I/I0)
ESTUDO DO 60Co E DO 137Cs	Pico Cs	662					2682	181	439,6	24,74	0,202852048	0,210064148	0,056278435	2,59695E-05	2,68928E-05			E = a*c + b			662	439,6	0,20	664,19	0,52	0,33	4,18			662	38,16766	0,057267064	664,1914	0,523943741	0,057464851	1,32E-04						0								0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	Pico Co	1173					2920	152	773,73	31,88	0,250516292	0,257302709	0,041203004	1,33406E-05	1,3702E-05						1173	773,73	0,25	1168,39	0,73	0,39	6,31			1173	48,94192	0,061576768	1168,39357	0,729521085	0,041888214	7,89E-05						900								900	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	Pico Co	1333					2844	84	877,95	42,97	0,342144565	0,34731209	0,048943562	1,90737E-05	1,93618E-05		Parametros		erro		1333	877,95	0,34	1325,66	0,91	0,55	8,07			1333	65,67673	0,068270692	1325,66155	0,909476149	0,049542608	8,55E-05				T aquisiçao (s)		1800								1800	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	Raios x	32					1013	100	19,85	4,67	0,062304763	0,065628213	0,235264484	0,000738443	0,000777833		a	1,509	0,0004		32	19,85	0,06	30,79	0,14	3,79	8,41			32	7,88203	0,045152812	30,78865	0,143957887	0,256004404	2,66E-03				120		…								…
	Retrodifusao Cs	184,35									#DIV/0!						b	0,835	0,042		184,35	0								184,35
	Joelho Compton Cs	477,65									#DIV/0!										477,65	0								477,65
	Retrodifusao Co 1.17MeV	209,8									#DIV/0!										209,8	0								209,8
	Joelho Compton Co 1.17MeV	963,2									#DIV/0!										963,2	0								963,2
	Retrodifusao Co 1.33MeV	214,4									#DIV/0!										214,4	0								214,4
	Joelho Compton Co 1.33MeV	1118,6									#DIV/0!										1118,6	0								1118,6

																																VER!
										42,97																						É mesmo preciso passar para KeV? Essa passagem resulta em propagaçao
																																de erros e não vai influenciar o expoente no fit
ESTUDO DA RADIACAO DE FUNDO
(precisamos de converter tambem
para KeV)

	Calibracao inversa
	m_o	b_o					e m_o	e b_o	m	b	e m	e b
	0,6632	-1,287					0,000178	0,06383	1,507840772	0,8535384	0,000404698	0,04210297

Valores calibração 2ª sessão	0,6491	-1,816					0,0001528	0,05428	1,54059467	1,1787656	0,00036266	0,034955663

Fonte desconhecida	Número pico	Centroide (canal)	FWHM (chn)	Contagens (chn)	Erro Centroide (chn)	Erro centroide (kev)	Energia (kev)	Erro energia (kev)
	1	906,93	40,81	2919	0,32074407	1,672902205	1398,390289	0,857999864
	2	710,91	34,71	4562	0,218215734	1,514947597	1096,402922	0,628956565
	3	621,31	21,59	2556	0,181334862	1,458129122	958,3656397	0,539643718
	4	546,99	4,96	399	0,105439738	1,341205498	843,8686439	0,395767173
	5	505,21	24,84	3029	0,19165098	1,474022078	779,5025986	0,513431801
	6	-	-	-	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!
	7	282,86	33,27	2024	0,314019513	1,662542387	436,9513738	0,621314571
	8	225,48	18,25	21213	0,053207262	1,260736424	348,5520517	0,198699154
	9	160,61	13,83	7535	0,067653402	1,282992071	248,6136755	0,197429021
	10	109,89	12,02	3414	0,087353799	1,313342397	170,4747138	0,209385212
	11	81,38	6,75	46449	0,013299174	1,199254237	126,5523598	0,084957604
	12	58,04	8,8	8240	0,041165003	1,242184185	90,59488022	0,119423057
	13	25,03	4,21	117989	0,005204397	1,186783466	39,73985018	0,052050919

								,