## Folha1
TABELA 1		Energia (KeV)	Area sinal	e Area	Centroide	FWHM	e centroide	e centroide maj	R (canais)	e R (canais)	e R (canais) maj			Calibracao		TABELA 2	Energia (keV)	centroide(canal)	e centroide (canal)	centroide(KeV)	e centroide (KeV)	desvios (%)	desvios (σ)		TABELA 3	E teorica	FWHM(KeV)	e FWHM (KeV)	centroide (KeV)	e centroide	R	e R				COEFICIENTE DE ABSORÇAO MÁSSICA	TABELA 4	X (g/cm^2)	Energia (KeV)	Area sinal	e Area	Centroide	FWHM		TABELA 5	X (g/cm^2)	I (contagens/s)	e I	ln(I/I0)	e ln(I/I0)
ESTUDO DO 60Co E DO 137Cs	Pico Cs	662	2682	181	439.6	24.74	0.2028520482	0.2100641485	0.0562784349	2.59695081788286E-005	2.6892815090587E-005			E = a*c + b			662	439.6	0.20	664.19	0.52	0.33	4.18			662	38.16766	0.057267064	664.1914	0.5239437407	0.0574648512	1.32E-04						0								0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	Pico Co	1173	2920	152	773.73	31.88	0.2505162924	0.2573027088	0.0412030036	1.33406016365762E-005	0.000013702						1173	773.73	0.25	1168.39	0.73	0.39	6.31			1173	48.94192	0.061576768	1168.39357	0.7295210852	0.0418882141	7.89E-05						900								900	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	Pico Co	1333	2844	84	877.95	42.97	0.3421445655	0.3473120898	0.0489435617	1.90737213431169E-005	1.93617981639265E-005		Parametros		erro		1333	877.95	0.34	1325.66	0.91	0.55	8.07			1333	65.67673	0.068270692	1325.66155	0.9094761493	0.0495426076	8.55E-05				T aquisiçao (s)		1800								1800	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	Raios x	32	1013	100	19.85	4.67	0.0623047627	0.0656282132	0.2352644836	0.0007384432	0.0007778331		a	1.509	0.0004		32	19.85	0.06	30.79	0.14	3.79	8.41			32	7.88203	0.045152812	30.78865	0.1439578869	0.2560044042	2.66E-03				120		…								…
	Retrodifusao Cs	184.35					#DIV/0!						b	0.835	0.042		184.35	0								184.35
	Joelho Compton Cs	477.65					#DIV/0!										477.65	0								477.65
	Retrodifusao Co 1.17MeV	209.8					#DIV/0!										209.8	0								209.8
	Joelho Compton Co 1.17MeV	963.2					#DIV/0!										963.2	0								963.2
	Retrodifusao Co 1.33MeV	214.4					#DIV/0!										214.4	0								214.4
	Joelho Compton Co 1.33MeV	1118.6					#DIV/0!										1118.6	0								1118.6

																												VER!
						42.97																						É mesmo preciso passar para KeV? Essa passagem resulta em propagaçao
																												de erros e não vai influenciar o expoente no fit
ESTUDO DA RADIACAO DE FUNDO
(precisamos de converter tambem
para KeV)

	Calibracao inversa
	m_o	b_o	e m_o	e b_o	m	b	e m	e b
	0.6632	-1.287	0.000178	0.06383	1.507840772	0.8535384	0.0004046979	0.04210297

				,