## Folha1
TABELA 1		Energia (KeV)					Area sinal	e Area	Centroide	FWHM	e centroide	e centroide maj	R (canais)	e R (canais)	e R (canais) maj			Calibracao		TABELA 2	Energia (keV)	centroide(canal)	e centroide (canal)	centroide(KeV)	e centroide (KeV)	desvios (%)	desvios (σ)		TABELA 3	E teorica	FWHM(KeV)	e FWHM (KeV)	centroide (KeV)	e centroide	R	e R				COEFICIENTE DE ABSORÇAO MÁSSICA	TABELA 4	X (g/cm^2)	Energia (KeV)	Area sinal	e Area	Centroide	FWHM		TABELA 5	X (g/cm^2)	I (contagens/s)	e I	ln(I/I0)	e ln(I/I0)
ESTUDO DO 60Co E DO 137Cs	Pico Cs	662					2682	181	439.6	24.74	0.2028520482	0.2100641485	0.0562784349	2.59695081788286E-005	2.6892815090587E-005			E = a*c + b			662	439.6	0.20	664.19	0.52	0.33	4.18			662	38.16766	0.057267064	664.1914	0.5239437407	0.0574648512	1.32E-04						0								0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	Pico Co	1173					2920	152	773.73	31.88	0.2505162924	0.2573027088	0.0412030036	1.33406016365762E-005	0.000013702						1173	773.73	0.25	1168.39	0.73	0.39	6.31			1173	48.94192	0.061576768	1168.39357	0.7295210852	0.0418882141	7.89E-05						900								900	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	Pico Co	1333					2844	84	877.95	42.97	0.3421445655	0.3473120898	0.0489435617	1.90737213431169E-005	1.93617981639265E-005		Parametros		erro		1333	877.95	0.34	1325.66	0.91	0.55	8.07			1333	65.67673	0.068270692	1325.66155	0.9094761493	0.0495426076	8.55E-05				T aquisiçao (s)		1800								1800	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	Raios x	32					1013	100	19.85	4.67	0.0623047627	0.0656282132	0.2352644836	0.0007384432	0.0007778331		a	1.509	0.0004		32	19.85	0.06	30.79	0.14	3.79	8.41			32	7.88203	0.045152812	30.78865	0.1439578869	0.2560044042	2.66E-03				120		…								…
	Retrodifusao Cs	184.35									#DIV/0!						b	0.835	0.042		184.35	0								184.35
	Joelho Compton Cs	477.65									#DIV/0!										477.65	0								477.65
	Retrodifusao Co 1.17MeV	209.8									#DIV/0!										209.8	0								209.8
	Joelho Compton Co 1.17MeV	963.2									#DIV/0!										963.2	0								963.2
	Retrodifusao Co 1.33MeV	214.4									#DIV/0!										214.4	0								214.4
	Joelho Compton Co 1.33MeV	1118.6									#DIV/0!										1118.6	0								1118.6

																																VER!
										42.97																						É mesmo preciso passar para KeV? Essa passagem resulta em propagaçao
																																de erros e não vai influenciar o expoente no fit
ESTUDO DA RADIACAO DE FUNDO
(precisamos de converter tambem
para KeV)

	Calibracao inversa
	m_o	b_o	e m_o	e b_o	m	b	e m	e b
	0.6632	-1.287	0.000178	0.06383	1.507840772	1.9405910736	0.0004046979	0.0967663227

Valores calibração 2ª sessão	0.6491	-1.816	0.0001528	0.05428	1.5405946695	2.7977199199	0.0003626604	0.0842820699

Fonte desconhecida	Número pico	Centroide (canal)	FWHM (chn)	Contagens (chn)	Erro Centroide (chn)	Erro centroide (kev)	Energia (kev)	Erro energia (kev)
	1	906.93	40.81	2919	0.32074407	3.2918565245	1400.009243568	0.9073262709
	2	710.91	34.71	4562	0.2182157342	3.1339019168	1098.0218764443	0.6782829717
	3	621.31	21.59	2556	0.181334862	3.0770834417	959.9845940533	0.5889701247
	4	546.99	4.96	399	0.1054397378	2.9601598179	845.4875982129	0.44509358
	5	505.21	24.84	3029	0.1916509796	3.0929763974	781.1215529194	0.5627582081
	6	-	-	-	#VALOR!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
	7	282.86	33.27	2024	0.3140195127	3.2814967073	438.5703281467	0.670640978
	8	225.48	18.25	21213	0.053207262	2.8796907442	350.1710060083	0.2480255612
	9	160.61	13.83	7535	0.067653402	2.9019463904	250.2326297951	0.2467554273
	10	109.89	12.02	3414	0.0873537991	2.9322967172	172.0936681559	0.2587116186
	11	81.38	6.75	46449	0.0132991743	2.8182085569	128.1713141273	0.1342840103
	12	58.04	8.8	8240	0.0411650033	2.8611385046	92.2138345401	0.1687494642
	13	25.03	4.21	117989	0.0052043971	2.8057377863	41.3588044985	0.1013773261

								,