## Sessao 1
				E=0.76960*C-20.84

				Dados Brutos e Tratados
				ang	cent(canais)	ecent(canais)	cent(KeV)	ecent(KeV)
				Usei 2 ensaio	0		0.6335	667.0184752	0.577205771
	Etab(KeV)	ang	ang(rad)	cent(KeV)	ecent(KeV)	denom Etab			10		0.883	649.1268144	0.7417981747
	662	0	0	667.0877392	0.4875416	1			20		2.10079	589.6936848	1.6662544643
	649.2222777991	10	0.1745329252	649.200696	0.6795568	1.0196815831			30		2.29639	560.700544	1.7448681384
	614.0270961427	20	0.3490658504	590.1885376	1.616767984	1.0781283174			50		2.46392	456.2050256	1.8739574173
	564.0934918779	30	0.5235987756	560.1556672	1.767301744	1.1735643285			70		2.48676	354.978768	1.9263802177
	452.5662419351	50	0.872664626	455.6262864	1.896232832	1.4627692891			90		1.16345	292.5780608	0.9191148356
	357.3715011485	70	1.2217304764	354.978768	1.913810496	1.8524140785
	288.3901047006	90	1.5707963268	292.5780608	0.89539112	2.2955017846

Tabela a ser copiada
ang	Cos(ang)	cent(KeV)	ecent(KeV)	1/cent(1/MeV)	e(1/cent)(1/MeV)
0	1	667.0184752	0.577205771	1.4992	0.0013			1/e'=1/e+mc/(1-cos)
10	0.984807753	649.1268144	0.7417981747	1.5405	0.0018					ang	Cos(ang)	cent(KeV)	ecent(KeV)	1/cent(1/MeV)	e(1/cent)(1/MeV)
20	0.9396926208	589.6936848	1.6662544643	1.6958	0.0048			eCos		0	1	667.0184752	0.577205771	1.4992088483	0.0012973434
30	0.8660254038	560.700544	1.7448681384	1.7835	0.0056			0		10	0.984807753	649.1268144	0.7417981747	1.54053103	0.001760462
50	0.6427876097	456.2050256	1.8739574173	2.1920	0.0090			0		20	0.9396926208	589.6936848	1.6662544643	1.6957956746	0.0047916862
70	0.3420201433	354.978768	1.9263802177	2.8171	0.0153			0		30	0.8660254038	560.700544	1.7448681384	1.7834831992	0.0055500981
90	0	292.5780608	0.9191148356	3.4179	0.0107			0		50	0.6427876097	456.2050256	1.8739574173	2.1919968959	0.009004085
				0		70	0.3420201433	354.978768	1.9263802177	2.817069893	0.0152875276
				0		90	0	292.5780608	0.9191148356	3.4178912707	0.0107370818
				0

## Sessao 2
Pontos de calibração do pulser					Pontos do ajuste
1.2V					---------|		|---------	centróide	tensão	erro centróide	erro tensão
Ponto	Canal	Contagens	desvio à média^2	Área Total	Área Sinal	|		|	156.6119573496	1.2	0.2724998245	0
1	155	10	2.5984064969	2626	2580	|		|	299.871667936	2.3	0.227628368	0
2	156	1035	0.3744917977	Centróide	Erro Centróide	|---------	-------------------	---------|	442.6721249048	3.4	0.2805405724	0
3	157	1545	0.1505770985	156.6119573496	0.2724998245	|		|	588.1527037319	4.5	0.2352497348	0
4	158	36	1.9266623994			|		|	733.6499047619	5.6	0.2915285624	0
				|		|---------	879.9265041889	6.7	0.2341261647	0
				|
				|			Calibração	m	em	b	eb		Chi2
2.3V					|				7.60E-003	3.14E-006	2.14E-002	1.82E-003		31.475
Ponto	Canal	Contagens	desvio à média^2	Área Total	Área Sinal	|				0.00748895		0.02292
1	298	1	3.5031408627	2626	2625	|
2	299	486	0.7598049907	Centróide	Erro Centróide	|
3	300	1988	0.0164691186	299.871667936	0.227628368	|
4	301	151	1.2731332466			|
				|
				|
				|
3.4V					|			Graduação
Ponto	Canal	Contagens	desvio à média^2	Área Total	Área Sinal	|			210Po – 1	Área Sinal	Centróide	FWHM	ec	Centróide (V)	ecV
1	441	11	2.7960016972	2626	2547	|				2782	692.2	2.49	0.0200887504	5.282761168	0.0028377479	---|
2	442	907	0.4517518876	Centróide	Erro Centróide	|					|
3	443	1640	0.1075020781	442.6721249048	0.2805405724	|			210Po – 2	Área Sinal	Centróide	FWHM	ec	Centróide (V)	ecV	|
4	444	68	1.7632522685			|				2799	687.35	2.35	0.0189015992	5.245896609	0.0028256255	|
				|					|					|
				|			Energia (MeV)		k (MeV/V)	ek			k (MeV/V)	ek
				|			5.305		1.0112665947	0.000544704			1.0042096985	0.0005394327
4.5V					|					|
Ponto	Canal	Contagens	desvio à média^2	Área Total	Área Sinal	|					|
1	586	1	4.6341333574	2626	2624	|			Isto é que	m'	em'	b'	eb'		m'	em'	b'	eb'	ISTO ESTÁ
2	587	135	1.3287258936	Centróide	Erro Centróide	|			interessa	0.0076865767	5.21789805034983E-006	0.0216314981	0.0018383679		0.0076329377	5.17262366356772E-006	0.0214805476	0.0018255391	MAL
3	588	1953	0.0233184297	588.1527037319	0.2352497348	|
4	589	536	0.7179109659			|					área sinal	centróide	FWHM	ec
5	590	1	3.4125035021			|					9373	112.21	25.52	0.1121691682
				|
				|					E	eE
				|					MeV	0.8841422708	0.0021132418	Erro decentes
5.6V					|					keV	884.1422707702	2.1132417553
Ponto	Canal	Contagens	desvio à média^2	Área Total	Área Sinal	|
1	732	18	2.7221857234	2625	2541	|
2	733	949	0.4223761995	Centróide	Erro Centróide	|
3	734	1592	0.1225666757	733.6499047619	0.2915285624	|
4	735	66	1.8227571519			|
				|
				|
				|
6.7V					|
Ponto	Canal	Contagens	desvio à média^2	Área Total	Área Sinal	|
1	879	411	0.858410012	2626	2102	|
2	880	1997	0.0054016343	Centróide	Erro Centróide	|
3	881	218	1.1523932565	879.9265041889	0.2341261647	---------|