## Sessao 1
Calibração					Graduação
		ROI net	FWHM	Centroide	Erro centroide	Tensão (V)			210Po	Área Sinal	Centróide	FWHM	ec	Centróide (V)	ecV
		2635	3.96	163.95	0.03	4.8				1958	362.81	8.93	0.0858770768	5.1441751574	0.0001654246
		2636	3.98	283.32	0.03	5
		2636	3.97	401.28	0.03	5.2			Energia (MeV)		k (MeV/V)	ek
		2636	4.02	512.51	0.03	5.4			5.305		1.0312634849	0.000033163
		2636	4.71	613.84	0.04	5.6
		2636	3.68	720.83	0.03	5.8
		2635	4	835.62	0.03	6

		m	em	b	eb				m'	em'	b'	eb'
		1.80E-003	8.82E-008	4.48947	4.82E-005				0.0018609562	1.08921208874701E-007	4.6298264778	0.0001569685

				Centróide	erroc	Energia	erroE
				472.76	0.0144015065	5.5096121352	0.0001673588
				5509.6121351935	0.1673587748

## Sessao 2
1.2V
Ponto	Canal	Contagens		Área Total	Área Sinal	FWHM			156.6119573496	1.2
1	155	10		2626	2580				299.871667936	2.3
2	156	1035		Centróide	Erro Centróide				442.6721249048	3.4
3	157	1545		156.6119573496					588.1527037319	4.5
4	158	36					733.6499047619	5.6
					879.9265041889	6.7

2.3V
Ponto	Canal	Contagens		Área Total	Área Sinal	FWHM
1	298	1		2626	2625
2	299	486		Centróide	Erro Centróide
3	300	1988		299.871667936
4	301	151

3.4V					Graduação
Ponto	Canal	Contagens		Área Total	Área Sinal	FWHM			210Po – 1	Área Sinal	Centróide	FWHM
1	441	11		2626	2547					2782	692.2	2.49
2	442	907		Centróide	Erro Centróide
3	443	1640		442.6721249048
4	444	68

4.5V
Ponto	Canal	Contagens		Área Total	Área Sinal	FWHM
1	586	1		2626	2624
2	587	135		Centróide	Erro Centróide
3	588	1953		588.1527037319
4	589	536
5	590	1

5.6V
Ponto	Canal	Contagens		Área Total	Área Sinal	FWHM
1	732	18		2625	2541
2	733	949		Centróide	Erro Centróide
3	734	1592		733.6499047619
4	735	66

6.7V
Ponto	Canal	Contagens		Área Total	Área Sinal	FWHM
1	879	411		2626	2102
2	880	1997		Centróide	Erro Centróide
3	881	218		879.9265041889