## Folha1
TABELA 1		Energia (KeV)	Area sinal	Centroide	FWHM	e centroide	R (canais)	e R (canais)	centroide(KeV)	e centroide (KeV)	desvios (%)	desvios (σ)	FWHM(KeV)	e FWHM (KeV)	R	e R	log centroide	log R	e log centroide	e log R			Calibracao
ESTUDO DO 60Co E DO 137Cs	Pico Cs	662	2368	431.15	26.9	0.2347310381	0.0623912791	3.39676904154271E-005	667.02	0.60	0.76	8.34	44.2395909199	0.100	0.066	2.10E-04	6.503	-2.713	9.03E-04	3.17E-03	***		E = a*c + b
	Pico Co	1173	3042	759.51	35.82	0.2757751092	0.047161986	1.71243325865255E-005	1172.89	0.78	0.01	0.14	57.9816537199	0.105	0.049	1.23E-04	7.067	-3.007	6.69E-04	2.49E-03	***
	Pico Co	1333	2974	861.4	34.42	0.2680090581	0.0399582076	1.24322748706714E-005	1329.86	0.81	0.24	3.88	55.8248277199	0.105	0.042	1.04E-04	7.193	-3.171	6.09E-04	2.48E-03	***	Parametros		erro
	Raios x	32	2479	18.87	3.68	0.0313847479	0.195018548	0.0003243565	31.87	0.14	0.41	0.94	8.4670911199	0.087	0.266	3.90E-03	3.462	-1.325	4.38E-03	1.47E-02	***	a	1.54059	0.0003626604
	Retrodifusao Cs	184.35	6178	128.76	20.05	0.1083177209	0.1557160609	0.0001309942	201.16	0.30	9.12	56.45	33.6865494199	0.096								b	2.7977199199	0.0842820699
	Joelho Compton Cs	477.65	2882	289.24	26.45	0.2092125711	0.0914465496	0.000066145	448.40	0.51	6.12	57.19	43.5463254199	0.100
	Joelho Compton Co 1.17MeV	963.2	953	433.34	7.43	0.1022001309	0.0171458901	4.04373519304363E-006	670.40	0.40	30.40	734.05	14.2443036199	0.089
	Joelho Compton Co 1.33MeV	1118.6	645	595.02	6.32	0.1056686866	0.0106214917	1.88625437697924E-006	919.48	0.46	17.80	430.19	12.5342487199	0.089
	Pico desconhecido		3029	505.21	24.84	0.1916509796	0.0491676728	1.86517144647612E-005	781.12	0.56			41.0659755199	0.099	0.053	1.65E-04	6.661	-2.946	7.20E-04	3.14E-03	***
			21213	225.48	18.25	0.053207262	0.0809384424	1.90993122010883E-005	350.17	0.25			30.9134874199	0.095	0.088	3.35E-04	5.858	-2.427	7.08E-04	3.80E-03
			46449	81.38	6.75	0.0132991743	0.0829442123	1.35547989052669E-005	128.17	0.13			13.1967024199	0.089	0.103	8.03E-04	4.853	-2.273	1.05E-03	7.80E-03

																				*** - Pontos usados para fit da resolução
ESTUDO DA RADIACAO DE FUNDO
(precisamos de converter tambem
para KeV)
	1	242	2928	158.37	11.04	0.0866348496			246.78	0.28	1.98	17.37
	3	352	1969	231.3	10.82	0.1035412709			359.14	0.33	2.03	21.78
	4	609	2361	393.51	26.77	0.2339426829			609.04	0.59	0.01	0.06
	5	934	1270	607.55	5.64	0.0672026397			938.78	0.41	0.51	11.72
	6	1120	1661	724.26	8.78	0.0914784481			1118.59	0.49	0.13	2.90
	7	1461	5658	949.48	40.84	0.2305490571			1465.56	0.78	0.31	5.81
		^
		II
		II
		Estas energias correspondem as teoricas
		dos fotoes da rad. ambiente que vimos no diagrama