## dados
		207 Bi
		Pico de Graduação do Césio-137
		Centroide	Erro do centroide	FWHM	Area do pico	Energia (keV)
		106.46	0.0149367867	8.69	61030	620

		Picos Bi-207					?
		Tensão (V)					Canal	Erro
		K- 480 keV	Canal	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	Média	103.6519201396	2.7257940529
		K- 480 keV	Contagens	815	846	855	838	1166	3482	5362	1712	727	693	565	644	627	Total	18332
		L- 554 keV	Canal	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124				Média	119.5723510807	2.5417774253
			Contagens	570	584	580	659	1248	1291	712	792	657	495				Total	7588
		K- 974 keV	Canal	207	208	209	210	211	212	213	214	215					Média	210.4817891374	1.3401470976
			Contagens	125	131	205	968	1306	267	45	40	43					Total	3130
		L- 1047 keV	Canal	223	224	225	226	227	228	229	230	231					Média	226.7523809524	1.6209792399
			Contagens	22	19	63	202	166	37	86	32	3					Total	630

			26034.5240309277	18307.745393859	11402.7252039343	5893.3861978787	3181.8276122996	1479.849542036	649.657717203	3111.2506585328	4008.2992552445	7768.2796546541	10681.7761366865	18419.6610761107	25266.9199317178

			11916.6448107102	7452.8282701733	3837.8542476412	1629.2377398288	408.8270278877	236.1027252996	1451.1851830805	4667.6355862779	7718.9465640926	9704.0171017295
							Espetro Bismuto-207
			1515.3569496473	806.8653292368	450.1183047699	224.6929081648	350.7165025671	615.4254476416	285.3623676877	495.1123069542	877.8118641611					Designação do Pico	FWHM (Canal)	Área do Pico (Contagens)	Centroide	Energia (keV)	Desv. em $\sigma$	Desv. (%)
			309.7679818594	143.9364172336	193.4628571429	114.3475736961	10.1783219955	57.5924716553	434.4540589569	337.5049433107	54.1268027211					480 keV	0	$ \pm 0 $	$ 103.651920139647 \pm 2.73 $	$ 477.3 \pm 13.3 $	-0.2	-0.0038
							554 keV	0	$ \pm 0 $	$ 119.572351080654 \pm 2.54 $	$ 549.2 \pm 12.8 $	-0.38	-0.0086
							974 keV	0	$ \pm 0 $	$ 210.48178913738 \pm 1.34 $	$ 959.5 \pm 10.9 $	-1.34	-0.0142
							1047 keV	0	$ \pm 0 $	$ 226.752380952381 \pm 1.62 $	$ 1032.9 \pm 12.1 $	-1.16	-0.0154

			Coisas do Cs

			Fórmula de Ajuste	V=a*c+b
			a	4.48E-003	2.06E-005
			b	9.43E-003	3.02E-003
			Qui ^2	1983.3366666667
			V_620	0.4859821902	0.0037282299
			Parametro de proporcionalidade entre E e v - P	1275.766915954	9.7870918165

			E=P*V
			E=a'*c+b'
			a'	5.7108047496	0.0510629035
			b'	12.0277263609	3.8504517386

		Picos Bi-207
Energia K	90keV	Designação	Centroide	Erro Centroide	FWHM	Area do pico	Erro A do Pico	Energia (keV)	Erro E (keV)	Desvios (σ)	Desvios(%)
Energia L	16 keV	K- 480 keV	103.65	2.7257940529				477.3260742842	13.3457989897	-0.20035711	-0.56%
		L+M- 554 keV	119.57	2.5417774253				549.1809962039	12.8122034785	-0.3761260742	-0.87%
		K- 974 keV	210.48	1.3401470976				959.4896491251	10.862687278	-1.3357975337	-1.49%
		L+M- 1047 keV	226.75	1.6209792399				1032.9249794115	12.1047028109	-1.1627729163	-1.34%

		Regraduação da energia				Rácios entre as transições			Teo	Desvios (%)	Desvios (σ)
		P'	1008.2674013185	7.7349596614		(ΣK/ΣL+M)1064 keV	3.351543943	0.2751228001	3.1133616465	0.08	0.87
		a''	4.5133779472	0.0403561657		(ΣK/ΣL+M)570 keV	3.7473035439	0.241740943	2.8934381283	0.30	3.53
		b''	9.5057837368	3.0430989547
		E=a''*c+b''
						Designação	A pico	Erro A pico	Teo
						K- 480 keV	7296	139	1.583
						L+M- 554 keV	1947	120	0.5471
						K- 974 keV	1411	63	9.53
		Antigos(software)				L+M- 1047 keV	421	29	3.061
		Designação	Centroide
		K- 480 keV	103.84
		L+M- 554 keV	119.58