## dados
		Calibração Beta
		Pico de Graduação do Césio-137
		Centroide	Erro do centroide	FWHM	Area do pico	Energia (keV)
		106.46	0.0149367867	8.69	61030	620
		Calibração Canal- Tensão					?
		Tensão (V)					Canal	Erro
		0.2	Canal	41	42	43	44	45	46	Média	42.538081515	0.0132873988
			Contagens	106	1028	1180	113	1	1	Total	2429
		0.4	Canal	85	86	87	88	89	0	Média	86.8813349815	0.0126520589
			Contagens	12	604	1477	328	6	0	Total	2427
		0.6	Canal	131	132	133	134	135	0	Média	132.7894519984	0.0130807054
			Contagens	40	699	1424	260	4	0	Total	2427
		0.8	Canal	174	175	176	177	178	0	Média	176.2294069193	0.0122199095
			Contagens	6	224	1434	735	29	0	Total	2428
		1	Canal	219	220	221	222	223	0	Média	221.2611202636	0.0123527526
			Contagens	2	229	1368	791	38	0	Total	2428

	A AMARELO ESTÃO AS COISAS DA DEBORA QUE AINDA NAO PUS OS NOSSOS VALORES
			250.7636431679	297.6386048843	251.7750503768	241.5042392078
			42.4730557495	469.1578151237	20.7982080458	410.4629469763
			128.0855381762	435.6408859335	63.1265764612	381.0108807165					Calibração – Pulser					Graduação – Césio -137					Espetro Bismuto-207
			29.8215312703	338.5628675882	75.4678846326	436.4530666049					Tensão (V)	Canal	Contagens	Canal Médio	Contagens Totais		Designação do Pico	FWHM (Canal)	Área do Pico (Contagens)	Centroide		Designação do Pico	FWHM (Canal)	Área do Pico (Contagens)	Centroide	Energia (keV)	Desv. em $\sigma$
			10.2253296928	364.2071691062	93.2754275354	431.8411225163					0.2	41	106	$ 42,54 \pm 0,01 $	$ 2429 \pm 10 $		620 keV	8.69	$ 61030 \pm 833 $	$ 106,46 \pm 0,01 $		480 keV	1.72	$ 7055 \pm 140 $	$ 103,91 \pm 0,01 $	$ 478.3 \pm 3.9 $	-0.4273083994
			0	0	0	0					42	1028					554 keV	2.19	$ 1964 \pm 114 $	$ 119,67 \pm 0,02 $	$ 550.5 \pm 4.5 $	-0.7638983414
							43	1180					974 keV	1.91	$ 2230 \pm 61 $	$ 210,84 \pm 0,02 $	$ 968.3 \pm 8 $	-0.7136542236
			FIT					44	113					1047 keV	1.98	$ 449 \pm 29 $	$ 226,73 \pm 0,04 $	$ 1041.1 \pm 8.6 $	-0.6854513033
			Tensão (V)	Canal (Chn)	Erro Canal (Chn)					45	1
			0.2	44.588164	0.0230443548					46	1
			0.4	87.299505	0.0217737313					0.4	85	12	$ 86,88 \pm 0,01 $	$ 2427 \pm 3 $
			0.6	131.254789	0.0269519046					86	604
			0.8	175.925651	0.0220981677					87	1477
			1	220.212195	0.0214572727					88	328
			1.2	261.658613	0.0231062134					89	6
							0.6	131	40	$ 132,79 \pm 0,01 $	$ 2427 \pm 6 $
			Fórmula de Ajuste	V=a*c+b					132	699
			a	9.42E-003	5.53E-005					133	1424
			b	4.48E-003	3.63E-007					134	260
			Qui ^2	2048.35					135	4
			V_620	1.0072361952	0.0058846085					0.8	174	6	$ 176,23 \pm 0,01 $	$ 2428 \pm 2 $
			Parametro de proporcionalidade entre E e v - P	615.5457905054	3.5962230023					175	224
							176	1434
							177	735
			E=P*V					178	29
			E=a'*c+b'					1	219	2	$ 221,26 \pm 0,01 $	$ 2428 \pm 1 $
			a'	5.7978996663	0.0480041755					220	229
			b'	2.7556015294	0.0161006907					221	1368
							222	791
							223	38
		Picos Bi-207
Energia K	90keV	Designação	Centroide	Erro Centroide	FWHM	Area do pico	Erro A do Pico	Energia (keV)	Erro E (keV)	Desvios (σ)
Energia L	16 keV	K- 480 keV	103.91	0.0086953892	1.72	7055	140	478.3153618823	3.942440916	-0.4273083994
		L- 554 keV	119.67	0.020983719	2.19	1964	114	550.5310076609	4.5411701416	-0.7638983414
		K- 974 keV	210.84	0.0171747342	1.91	2230	61	968.2911869528	7.9994104409	-0.7136542236
		L- 1047 keV	226.73	0.039678122	1.98	449	29	1041.1025201649	8.6037911184	-0.6854513033

		Regraduação da energia				Rácios entre as transições
		P'	486.4797376575	2.8421762438		(ΣK/ΣL)1064 keV	4.9665924276	0.3483653691
		a''	4.5822110266	0.0379387839		(ΣK/ΣL)570 keV	3.5921588595	0.2203544894
		b''	2.177814112	0.0127247394
		E=a''*c+b''