## Folha1
TABELA 1		Energia (KeV)	Area sinal	Centroide	FWHM	e centroide	R (canais)	e R (canais)	centroide(KeV)	e centroide (KeV)	desvios (%)	desvios (σ)	FWHM(KeV)	e FWHM (KeV)	R	e R	log centroide	log R	e log centroide	e log R			Calibracao
ESTUDO DO 60Co E DO 137Cs	Pico Cs	662	2368	431,15	26,9	0,234731038	0,062391279	3,39677E-05	665,40	0,55	0,51	6,15	42,620671	0,050	0,064	1,29E-04	6,500	-2,748	8,31E-04	2,01E-03	***		E = a*c + b
	Pico Co	1173	3042	759,51	35,82	0,275775109	0,047161986	1,71243E-05	1171,27	0,74	0,15	2,35	56,3627338	0,055	0,048	7,75E-05	7,066	-3,034	6,28E-04	1,61E-03	***
	Pico Co	1333	2974	861,4	34,42	0,268009058	0,039958208	1,24323E-05	1328,24	0,76	0,36	6,25	54,2059078	0,055	0,041	6,45E-05	7,192	-3,199	5,73E-04	1,58E-03	***	Parametros		erro
	Raios x	32	2479	18,87	3,68	0,031384748	0,195018548	0,000324357	30,25	0,09	5,47	19,41	6,8481712	0,037	0,226	1,91E-03	3,409	-1,486	2,98E-03	8,45E-03	***	a	1,54059	0,000363
	Retrodifusao Cs	184,35	6178	128,76	20,05	0,108317721	0,155716061	0,000130994	199,55	0,25	8,24	61,13	32,0676295	0,047								b	1,1788	0,03496
	Joelho Compton Cs	477,65	2882	289,24	26,45	0,209212571	0,09144655	6,6145E-05	446,78	0,46	6,46	66,78	41,9274055	0,050
	Joelho Compton Co 1.17MeV	963,2	953	433,34	7,43	0,102200131	0,01714589	4,04374E-06	668,78	0,35	30,57	841,90	12,6253837	0,040
	Joelho Compton Co 1.33MeV	1118,6	645	595,02	6,32	0,105668687	0,010621492	1,88625E-06	917,86	0,41	17,95	485,18	10,9153288	0,039
	Pico desconhecido		3029	505,21	24,84	0,19165098	0,049167673	1,86517E-05	779,50	0,51			39,4470556	0,049	0,051	9,66E-05	6,659	-2,984	6,59E-04	1,91E-03	***

																				*** - Pontos usados para fit da resolução
ESTUDO DA RADIACAO DE FUNDO
(precisamos de converter tambem
para KeV)
	1	242	2928	158,37	11,04	0,08663485			245,16	0,23	1,31	14,00
	3	352	1969	231,3	10,82	0,103541271			357,52	0,28	1,57	19,82
	4	609	2361	393,51	26,77	0,233942683			607,42	0,54	0,26	2,94
	5	934	1270	607,55	5,64	0,06720264			937,16	0,36	0,34	8,81
	6	1120	1661	724,26	8,78	0,091478448			1116,97	0,44	0,27	6,91
	7	1461	5658	949,48	40,84	0,230549057			1463,94	0,73	0,20	4,00
		^
		II
		II
		Estas energias correspondem as teoricas
		dos fotoes da rad. ambiente que vimos no diagrama