## Folha1
TABELA 1		Energia (KeV)					Area sinal	e Area	Centroide	FWHM	e centroide	e centroide maj	R (canais)	e R (canais)	e R (canais) maj			Calibracao		TABELA 2	Energia (keV)	centroide(canal)	e centroide (canal)	centroide(KeV)	e centroide (KeV)	desvios (%)	desvios (σ)		TABELA 3	E teorica	FWHM(KeV)	e FWHM (KeV)	centroide (KeV)	e centroide	R	e R				COEFICIENTE DE ABSORÇAO MÁSSICA	TABELA 4	X (g/cm^2)	Energia (KeV)	Area sinal	e Area	Centroide	FWHM		TABELA 5	X (g/cm^2)	I (contagens/s)	e I	ln(I/I0)	e ln(I/I0)
ESTUDO DO 60Co E DO 137Cs	Pico Cs	662					2682	181	439,6	24,74	0,202852048	0,210064148	0,056278435	2,59695E-05	2,68928E-05			E = a*c + b			662	439,6	0,20	664,19	0,52	0,33	4,18			662	38,16766	0,057267064	664,1914	0,523943741	0,057464851	1,32E-04						0								0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	Pico Co	1173					2920	152	773,73	31,88	0,250516292	0,257302709	0,041203004	1,33406E-05	1,3702E-05						1173	773,73	0,25	1168,39	0,73	0,39	6,31			1173	48,94192	0,061576768	1168,39357	0,729521085	0,041888214	7,89E-05						900								900	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	Pico Co	1333					2844	84	877,95	42,97	0,342144565	0,34731209	0,048943562	1,90737E-05	1,93618E-05		Parametros		erro		1333	877,95	0,34	1325,66	0,91	0,55	8,07			1333	65,67673	0,068270692	1325,66155	0,909476149	0,049542608	8,55E-05				T aquisiçao (s)		1800								1800	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	Raios x	32					1013	100	19,85	4,67	0,062304763	0,065628213	0,235264484	0,000738443	0,000777833		a	1,509	0,0004		32	19,85	0,06	30,79	0,14	3,79	8,41			32	7,88203	0,045152812	30,78865	0,143957887	0,256004404	2,66E-03				120		…								…
	Retrodifusao Cs	184,35									#DIV/0!						b	0,835	0,042		184,35	0								184,35
	Joelho Compton Cs	477,65									#DIV/0!										477,65	0								477,65
	Retrodifusao Co 1.17MeV	209,8									#DIV/0!										209,8	0								209,8
	Joelho Compton Co 1.17MeV	963,2									#DIV/0!										963,2	0								963,2
	Retrodifusao Co 1.33MeV	214,4									#DIV/0!										214,4	0								214,4
	Joelho Compton Co 1.33MeV	1118,6									#DIV/0!										1118,6	0								1118,6

																																VER!
										42,97																						É mesmo preciso passar para KeV? Essa passagem resulta em propagaçao
																																de erros e não vai influenciar o expoente no fit
ESTUDO DA RADIACAO DE FUNDO
(precisamos de converter tambem
para KeV)

	Calibracao inversa
	m_o	b_o	e m_o	e b_o	m	b	e m	e b
	0,6632	-1,287	0,000178	0,06383	1,507840772	1,940591074	0,000404698	0,096766323

Valores calibração 2ª sessão	0,6491	-1,816	0,0001528	0,05428	1,54059467	2,79771992	0,00036266	0,083626072

Fonte desconhecida	Número pico	Centroide (canal)	FWHM (chn)	Contagens (chn)	Erro Centroide (chn)	Erro centroide (kev)	Energia (kev)	Erro energia (kev)	Probabilidades	Possível Energia	Diferença	Desvios
	1	906,93	40,81	2919	0,32074407	3,291856524	1400,009244	0,359344511	21%	1408	7,99	21,24
	2	710,91	34,71	4562	0,218215734	3,133901917	1098,021876	0,186482243	1085 (10%) + 1112 (14%)	1098,5	0,48	1,56
	3	621,31	21,59	2556	0,181334862	3,077083442	959,9845941	0,135808442	14.06%	964,08	4,10	29,16
	4	546,99	4,96	399	0,105439738	2,960159818	845,4875982	0,072731337			845,49	11623,80
	4'	555,41	5,57	665	0,091717765	2,939019819	858,4594053	0,067531098	4.24%	867,4	8,94	131,39
	5	505,21	24,84	3029	0,19165098	3,092976397	781,1215529	0,127739151	12.9%	778,9	2,22	16,39
	6	-	-	-	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!			#VALOR!	#VALOR!
	7	282,86	33,27	2024	0,314019513	3,281496707	438,5703281	0,251556391	411 (2%) ou 444 (3%)	444	5,43	20,58
	8	225,48	18,25	21213	0,053207262	2,879690744	350,171006	0,020399305	26.5%	344,7	5,47	267,20
	9	160,61	13,83	7535	0,067653402	2,90194639	250,2326298	0,021249177	7.6%	244,7	5,53	259,37
	10	109,89	12,02	3414	0,087353799	2,932296717	172,0936682	0,026692476		??	#VALOR!	#VALOR!
	11	81,38	6,75	46449	0,013299174	2,818208557	128,1713141	0,008284139	28.58%	121,78	6,39	770,51
	12	58,04	8,8	8240	0,041165003	2,861138505	92,21383454	0,011458289		CORRENTE NEGRA?	#VALOR!	#VALOR!
	13	25,03	4,21	117989	0,005204397	2,805737786	41,3588045	0,007140005	39,5 (21.1%) ou 40,1 (38.3%)	39,8	1,56	217,32

								,