## dados
		207 Bi
		Pico de Graduação do Césio-137
		Centroide	Erro do centroide	FWHM	Area do pico	Energia (keV)
		106,46	0,0149367867	8,69	61030	620

		Picos Bi-207					?
		Tensão (V)					Canal	Erro
		K- 480 keV	Canal	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	Média	103,6519201396	2,7257940529
		K- 480 keV	Contagens	815	846	855	838	1166	3482	5362	1712	727	693	565	644	627	Total	18332
		L- 554 keV	Canal	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124				Média	119,5723510807	2,5417774253
			Contagens	570	584	580	659	1248	1291	712	792	657	495				Total	7588
		K- 974 keV	Canal	207	208	209	210	211	212	213	214	215					Média	210,4817891374	1,3401470976
			Contagens	125	131	205	968	1306	267	45	40	43					Total	3130
		L- 1047 keV	Canal	223	224	225	226	227	228	229	230	231					Média	226,7523809524	1,6209792399
			Contagens	22	19	63	202	166	37	86	32	3					Total	630

			26034,5240309277	18307,745393859	11402,7252039343	5893,3861978787	3181,8276122996	1479,849542036	649,657717203	3111,2506585328	4008,2992552445	7768,2796546541	10681,7761366865	18419,6610761107	25266,9199317178

			11916,6448107102	7452,8282701733	3837,8542476412	1629,2377398288	408,8270278877	236,1027252996	1451,1851830805	4667,6355862779	7718,9465640926	9704,0171017295
							Espetro Bismuto-207
			1515,3569496473	806,8653292368	450,1183047699	224,6929081648	350,7165025671	615,4254476416	285,3623676877	495,1123069542	877,8118641611					Designação do Pico	FWHM (Canal)	Área do Pico (Contagens)	Centroide	Energia (keV)	Desv. em $\sigma$	Desv. (%)
			309,7679818594	143,9364172336	193,4628571429	114,3475736961	10,1783219955	57,5924716553	434,4540589569	337,5049433107	54,1268027211					480 keV	0	$ \pm 0 $	$ 103,651920139647 \pm 2,73 $	$ 477,3 \pm 12,3 $	-0,22	-0,0038
							554 keV	0	$ \pm 0 $	$ 119,572351080654 \pm 2,54 $	$ 549,2 \pm 11,5 $	-0,42	-0,0086
							974 keV	0	$ \pm 0 $	$ 210,48178913738 \pm 1,34 $	$ 959,5 \pm 6,1 $	-2,4	-0,0142
							1047 keV	0	$ \pm 0 $	$ 226,752380952381 \pm 1,62 $	$ 1032,9 \pm 7,3 $	-1,92	-0,0154

			Coisas do Cs

			Fórmula de Ajuste	V=a*c+b
			a	4,48E-003	4,16E-007
			b	9,43E-003	6,10E-005
			Qui ^2	1983,3366666667
			V_620	0,4859823602	0,0001008002
			Parametro de proporcionalidade entre E e v - P	1275,7664696818	0,2646134272

			E=P*V
			E=a'*c+b'
			a'	5,7108027519	0,0012980723
			b'	12,0279390338	0,077922428

		Picos Bi-207
Energia K	90keV	Designação	Centroide	Erro Centroide	FWHM	Area do pico	Erro A do Pico	Energia (keV)	Erro E (keV)	Desvios (σ)	Desvios(%)
Energia L	16 keV	K- 480 keV	103,65	2,7257940529				477,3260787176	12,3031481403	-0,2173363477	-0,56%
		L+M- 554 keV	119,57	2,5417774253				549,180975502	11,4728192744	-0,4200383866	-0,87%
		K- 974 keV	210,48	1,3401470976				959,4894848943	6,0527546679	-2,3973406989	-1,49%
		L+M- 1047 keV	226,75	1,6209792399				1032,9247894925	7,3200458116	-1,9228309316	-1,34%

		Regraduação da energia				Rácios entre as transições			Teo	Desvios (%)	Desvios (σ)
		P'	1008,2670486195	0,2091299666		(ΣK/ΣL+M)1064 keV	3,351543943	0,2751228001	3,1133616465	0,08	0,87
		a''	4,5133763684	0,0010258958		(ΣK/ΣL+M)570 keV	3,7473035439	0,241740943	2,8934381283	0,30	3,53
		b''	9,5059518171	0,0615838544
		E=a''*c+b''
						Designação	A pico	Erro A pico	Teo
						K- 480 keV	7296	139	1,583
						L+M- 554 keV	1947	120	0,5471
						K- 974 keV	1411	63	9,53
		Antigos(software)				L+M- 1047 keV	421	29	3,061
		Designação	Centroide
		K- 480 keV	103,84
		L+M- 554 keV	119,58